## 废水
2023年第1季度废水实际排放量计算结果
月份 | 用水量m³ | 排放量m³ | 累计运行时间d | 流量m³/d
1 | 4591 | 1596 | 28 | 57
2 | 4353 | 1514 | 23 | 66
3 | 4133 | 1437 | 28 | 51
排放口 | 污染物名称 | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  | 合计
|  | 浓度mg/L | 流量m³/d | 累计运行时间d | 实际排放量t | 浓度mg/L | 流量m³/d | 累计运行时间d | 实际排放量t | 浓度mg/L | 流量m³/d | 累计运行时间d | 实际排放量t
总排放口 | COD | 116 | 57 | 27 | 0.17852 | 116 | 66 | 23 | 0.17609 | 116 | 51 | 28 | 0.16565 | 0.52026
| 氨氮 | 2.08 | 57 | 27 | 0.0032011 | 2.08 | 66 | 23 | 0.0031574 | 2.08 | 51 | 28 | 0.0029702 | 0.0093288
| 六价铬 | 0.068 | 57 | 27 | 0.00010465 | 0.068 | 66 | 23 | 0.00010322 | 0.068 | 51 | 28 | 9.7104e-05 | 0.00030498
| 石油类 | 0.22 | 57 | 27 | 0.00033858 | 0.22 | 66 | 23 | 0.00033396 | 0.22 | 51 | 28 | 0.00031416 | 0.00098
| 悬浮物 | 25 | 57 | 27 | 0.038475 | 25 | 66 | 23 | 0.03795 | 25 | 51 | 28 | 0.0357 | 0.11213
| 氟化物 | 3.84 | 57 | 27 | 0.0059098 | 3.84 | 66 | 23 | 0.0058291 | 3.84 | 51 | 28 | 0.0054835 | 0.017222
| 铅 | 0.025 | 57 | 27 | 3.8475e-05 | 0.025 | 66 | 23 | 3.795e-05 | 0.025 | 51 | 28 | 3.57e-05 | 0.000113
| 镍 | 0.11 | 57 | 27 | 0.00016929 | 0.11 | 66 | 23 | 0.00016698 | 0.11 | 51 | 28 | 0.00015708 | 0.00049335
| 铬 | 0.224 | 57 | 27 | 0.00034474 | 0.224 | 66 | 23 | 0.00034003 | 0.224 | 51 | 28 | 0.00031987 | 0.0010046
| BOD5 | 28.9 | 57 | 27 | 0.044477 | 28.9 | 66 | 23 | 0.04387 | 28.9 | 51 | 28 | 0.041269 | 0.12962
| 总氮 | 24.6 | 57 | 27 | 0.037859 | 24.6 | 66 | 23 | 0.037343 | 24.6 | 51 | 28 | 0.035129 | 0.11033
| 总磷 | 1.35 | 57 | 27 | 0.0020776 | 1.35 | 66 | 23 | 0.0020493 | 1.35 | 51 | 28 | 0.0019278 | 0.006
| PH | 7.8 |  |  |  | 7.8 |  |  |  | 7.8

## 废气
2023年第1季度废气实际排放量计算结果
排放口 | 污染物名称 | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  | 合计
|  | 浓度mg/m³ | 排气量m³/h | 累计运行时间h | 实际排放量t | 浓度mg/m³ | 排气量m³/h | 累计运行时间h | 实际排放量t | 浓度mg/m³ | 排气量m³/h | 累计运行时间h | 实际排放量t
背层 | 颗粒物 | 3.3 | 7737 | 363 | 0.0092682 | 3.3 | 7737 | 308 | 0.0078639 | 3.3 | 7737 | 375 | 0.0095745
面层 | 颗粒物 | 2.5 | 5981 | 540 | 0.0080743 | 2.5 | 5981 | 480 | 0.0071772 | 2.5 | 5981 | 560 | 0.0083734
面层二层 | 颗粒物 | 2.8 | 7955 | 416 | 0.009266 | 2.8 | 7955 | 337 | 0.0075063 | 2.8 | 7955 | 387 | 0.00862
中频炉 | 颗粒物 | 3.2 | 7010 | 556 | 0.012472 | 3.2 | 7010 | 500 | 0.011216 | 3.2 | 7010 | 516 | 0.011575
焙烧炉 | 颗粒物 | 3.5 | 4444 | 556 | 0.008648 | 3.5 | 4444 | 500 | 0.007777 | 3.5 | 4444 | 526 | 0.0081814
切割 | 颗粒物 | 3 | 16686 | 440 | 0.022026 | 3 | 16686 | 384 | 0.019222 | 3 | 16686 | 448 | 0.022426
喷砂北 | 颗粒物 | 2.6 | 14267 | 224 | 0.0083091 | 2.6 | 14267 | 192 | 0.0071221 | 2.6 | 14267 | 224 | 0.0083091
喷砂南 | 颗粒物 | 8.7 | 10661 | 448 | 0.041552 | 8.7 | 10661 | 384 | 0.035616 | 8.7 | 10661 | 448 | 0.041552
精磨 | 颗粒物 | 1.5 | 15592 | 224 | 0.0052389 | 1.5 | 15592 | 192 | 0.0044905 | 1.5 | 15592 | 224 | 0.0052389
抛光 | 颗粒物 | 2.5 | 15011 | 189 | 0.0070927 | 2.5 | 15011 | 216 | 0.0081059 | 2.5 | 15011 | 252 | 0.0094569
燃气锅炉 | 颗粒物 | 2.8 | 735 | 464 | 0.00095491 | 2.8 | 735 | 384 | 0.00079027 | 2.8 | 735 | 448 | 0.00092198
真空热水锅炉 | 颗粒物 | 2.6 | 1675 | 464 | 0.0020207 | 2.6 | 1675 | 384 | 0.0016723 | 2.6 | 1675 | 192 | 0.00083616
总计 |  |  |  |  | 0.13492 |  |  |  | 0.11856 |  |  |  | 0.13507 | 0.3886
焙烧炉 | NOX | 26 | 4444 | 556 | 0.064242 | 26 | 4444 | 500 | 0.057772 | 26 | 4444 | 526 | 0.060776
燃气锅炉 | NOX | 28 | 1107 | 464 | 0.014382 | 49 | 1134 | 384 | 0.021337 | 58 | 1093 | 449 | 0.028464
真空热水锅炉 | NOX | 48 | 2080 | 464 | 0.046326 | 61 | 1024 | 384 | 0.023986 | 63 | 2152 | 192 | 0.026031
装配酸雾塔 | NOX
后整理酸雾塔 | NOX | 26 | 7911 | 464 | 0.095438 | 26 | 7911 | 384 | 0.078983 | 26 | 7911 | 448 | 0.092147
总计 |  |  |  |  | 0.22039 |  |  |  | 0.18208 |  |  |  | 0.20742 | 0.60989
焙烧炉 | SO2 | 1.5 | 4444 | 556 | 0.0037063 | 1.5 | 4444 | 500 | 0.003333 | 1.5 | 4444 | 526 | 0.0035063
燃气锅炉 | SO2 | 1.5 | 735 | 464 | 0.00051156 | 1.5 | 735 | 384 | 0.00042336 | 1.5 | 735 | 449 | 0.00049502
真空热水锅炉 | SO2 | 4 | 1675 | 464 | 0.0031088 | 4 | 1675 | 384 | 0.0025728 | 4 | 1675 | 192 | 0.0012864
总计 |  |  |  |  | 0.0073267 |  |  |  | 0.0063292 |  |  |  | 0.0052877 | 0.018944
组树 | VOC | 2.95 | 4858 | 224 | 0.0032102 | 2.95 | 4858 | 184 | 0.0026369 | 2.95 | 4858 | 252 | 0.0036114
焙烧炉 | VOC | 43.8 | 4444 | 556 | 0.10822 | 43.8 | 4444 | 500 | 0.097324 | 43.8 | 4444 | 516 | 0.10044
总计 |  |  |  |  | 0.11143 |  |  |  | 0.099961 |  |  |  | 0.10405 | 0.31544
装配酸雾塔 | 氟化物 | 3.81 | 1686 | 464 | 0.0029806 | 3.81 | 1686 | 384 | 0.0024667 | 3.81 | 1686 | 448 | 0.0028778
后整理酸雾塔 | 氟化物 | 3.21 | 7911 | 464 | 0.011783 | 3.21 | 7911 | 384 | 0.0097514 | 3.21 | 7911 | 448 | 0.011377
小计 |  |  |  |  | 0.014764 |  |  |  | 0.012218 |  |  |  | 0.014254 | 0.0413
后整理酸雾塔 | 氯化氢 | 4.1 | 7911 | 464 | 0.01505 | 4.1 | 7911 | 384 | 0.012455 | 4.1 | 7911 | 448 | 0.014531
总计 |  |  |  |  | 0.01505 |  |  |  | 0.012455 |  |  |  | 0.014531 | 0.042036