## 废水
2023年第2季度废水实际排放量计算结果
月份 | 用水量m³ | 排放量m³ | 累计运行时间d | 流量m³/d
4 | 3968 | 1380 | 31 | 44.5161
5 | 3801 | 1322 | 29 | 45.5862
6 | 3530 | 1227 | 31 | 39.5806
排放口 | 污染物名称 | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  | 合计
|  | 浓度mg/L | 流量m³/d | 累计运行时间d | 实际排放量t | 浓度mg/L | 流量m³/d | 累计运行时间d | 实际排放量t | 浓度mg/L | 流量m³/d | 累计运行时间d | 实际排放量t
总排放口 | COD | 64 | 45 | 31 | 0.08928 | 64 | 46 | 29 | 0.085376 | 64 | 40 | 31 | 0.07936 | 0.2541
| 氨氮 | 2.04 | 45 | 31 | 0.0028458 | 2.04 | 46 | 29 | 0.0027214 | 2.04 | 40 | 31 | 0.0025296 | 0.008
| 六价铬 | 0.38 | 45 | 31 | 0.0005301 | 0.38 | 46 | 29 | 0.00050692 | 0.38 | 40 | 31 | 0.0004712 | 0.0015082
| 石油类 | 0.27 | 45 | 31 | 0.00037665 | 0.27 | 46 | 29 | 0.00036018 | 0.27 | 40 | 31 | 0.0003348 | 0.0010716
| 悬浮物 | 9 | 45 | 31 | 0.012555 | 9 | 46 | 29 | 0.012006 | 9 | 40 | 31 | 0.01116 | 0.0358
| 氟化物 | 1.27 | 45 | 31 | 0.0017717 | 1.27 | 46 | 29 | 0.0016942 | 1.27 | 40 | 31 | 0.0015748 | 0.0051
| 铅 | 0.025 | 45 | 31 | 3.4875e-05 | 0.025 | 46 | 29 | 3.335e-05 | 0.025 | 40 | 31 | 3.1e-05 | 9.9225e-05
| 镍 | 0.38 | 45 | 31 | 0.0005301 | 0.38 | 46 | 29 | 0.00050692 | 0.38 | 40 | 31 | 0.0004712 | 0.0015082
| 铬 | 0.706 | 45 | 31 | 0.00098487 | 0.706 | 46 | 29 | 0.0009418 | 0.706 | 40 | 31 | 0.00087544 | 0.0028021
| BOD5 | 16 | 45 | 31 | 0.02232 | 16 | 46 | 29 | 0.021344 | 16 | 40 | 31 | 0.01984 | 0.0634
| 总氮 | 66.5 | 45 | 31 | 0.092768 | 66.5 | 46 | 29 | 0.088711 | 66.5 | 40 | 31 | 0.08246 | 0.264
| 总磷 | 0.79 | 45 | 31 | 0.0011021 | 0.79 | 46 | 29 | 0.0010539 | 0.79 | 40 | 31 | 0.0009796 | 0.00313
| PH | 7.1 |  |  |  | 7.1 |  |  |  | 7.1

## 废气
2023年第2季度废气实际排放量计算结果
排放口 | 污染物名称 | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  | 合计
|  | 浓度mg/m³ | 排气量m³/h | 累计运行时间h | 实际排放量t | 浓度mg/m³ | 排气量m³/h | 累计运行时间h | 实际排放量t | 浓度mg/m³ | 排气量m³/h | 累计运行时间h | 实际排放量t
背层 | 颗粒物 | 3.3 | 7737 | 465 | 0.011872 | 3.3 | 7737 | 501 | 0.012792 | 3.3 | 7737 | 744 | 0.018996
面层 | 颗粒物 | 2.5 | 5981 | 600 | 0.0089715 | 2.5 | 5981 | 560 | 0.0083734 | 2.5 | 5981 | 600 | 0.0089715
面层二层 | 颗粒物 | 2.8 | 7955 | 540 | 0.012028 | 2.8 | 7955 | 611 | 0.013609 | 2.8 | 7955 | 720 | 0.016037
中频炉 | 颗粒物 | 3.2 | 7010 | 700 | 0.015702 | 3.2 | 7010 | 640 | 0.014356 | 3.2 | 7010 | 688 | 0.015433
焙烧炉 | 颗粒物 | 3.5 | 4444 | 700 | 0.010888 | 3.5 | 4444 | 640 | 0.0099546 | 3.5 | 4444 | 688 | 0.010701
切割 | 颗粒物 | 3 | 16686 | 480 | 0.024028 | 3 | 16686 | 464 | 0.023227 | 3 | 16686 | 496 | 0.024829
喷砂北 | 颗粒物 | 2.6 | 14267 | 240 | 0.0089026 | 2.6 | 14267 | 232 | 0.0086059 | 2.6 | 14267 | 248 | 0.0091994
喷砂南 | 颗粒物 | 8.7 | 10661 | 480 | 0.04452 | 8.7 | 10661 | 464 | 0.043036 | 8.7 | 10661 | 496 | 0.046004
精磨 | 颗粒物 | 1.5 | 15592 | 248 | 0.0058002 | 1.5 | 15592 | 232 | 0.005426 | 1.5 | 15592 | 248 | 0.0058002
抛光 | 颗粒物 | 2.5 | 15011 | 279 | 0.01047 | 2.5 | 15011 | 261 | 0.0097947 | 2.5 | 15011 | 275 | 0.01032
燃气锅炉 | 颗粒物 | 2.8 | 735 | 496 | 0.0010208 | 2.8 | 735 | 480 | 0.00098784 | 2.8 | 735 | 496 | 0.0010208
真空热水锅炉 | 颗粒物 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
总计 |  |  |  |  | 0.1542 |  |  |  | 0.15016 |  |  |  | 0.16731 | 0.47168
焙烧炉 | NOX | 26 | 4444 | 700 | 0.080881 | 26 | 4444 | 640 | 0.15016 | 26 | 4444 | 688 | 0.16731
燃气锅炉 | NOX | 27 | 996 | 496 | 0.013338 | 47 | 746 | 496 | 0.017391 | 46 | 922 | 496 | 0.021036
真空热水锅炉 | NOX |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
装配酸雾塔 | NOX |  |  |  | 0
后整理酸雾塔 | NOX | 26 | 7911 | 496 | 0.10202 | 26 | 7911 | 480 | 0.098729 | 26 | 7911 | 496 | 0.10202
总计 |  |  |  |  | 0.19624 |  |  |  | 0.26628 |  |  |  | 0.29037 | 0.75289
焙烧炉 | SO2 | 1.5 | 4444 | 700 | 0.0046662 | 1.5 | 4444 | 640 | 0.0042662 | 1.5 | 4444 | 688 | 0.0045862
燃气锅炉 | SO2 | 1.5 | 735 | 496 | 0.00054684 | 1.5 | 735 | 480 | 0.0005292 | 1.5 | 735 | 496 | 0.00054684
真空热水锅炉 | SO2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
总计 |  |  |  |  | 0.005213 |  |  |  | 0.0047954 |  |  |  | 0.005133 | 0.015142
组树 | VOC | 2.95 | 4858 | 240 | 0.0034395 | 2.95 | 4858 | 226 | 0.0047954 | 2.95 | 4858 | 270 | 0.0038694
焙烧炉 | VOC | 43.8 | 4444 | 700 | 0.13625 | 43.8 | 4444 | 640 | 0.12457 | 43.8 | 4444 | 688 | 0.13392
总计 |  |  |  |  | 0.13969 |  |  |  | 0.12937 |  |  |  | 0.13779 | 0.4069
装配酸雾塔 | 氟化物 | 3.81 | 1686 | 496 | 0.0031861 | 3.81 | 1686 | 480 | 0.0030834 | 3.81 | 1686 | 496 | 0.0031861
后整理酸雾塔 | 氟化物 | 3.21 | 7911 | 496 | 0.012596 | 3.21 | 7911 | 480 | 0.012189 | 3.21 | 7911 | 496 | 0.012596
小计 |  |  |  |  | 0.015782 |  |  |  | 0.015273 |  |  |  | 0.015782 | 0.0469
后整理酸雾塔 | 氯化氢 | 4.1 | 7911 | 496 | 0.016088 | 4.1 | 7911 | 480 | 0.015569 | 4.1 | 7911 | 496 | 0.016088
总计 |  |  |  |  | 0.016088 |  |  |  | 0.015569 |  |  |  | 0.016088 | 0.0478