## 废水
2023年第3季度废水实际排放量计算结果
月份 | 用水量m³ | 排放量m³ | 累计运行时间d | 流量m³/d
7 | 3832 | 1332 | 27 | 49.3333
8 | 3811 | 1325 | 27 | 49.0741
9 | 3156 | 1097 | 26 | 42.1923
排放口 | 污染物名称 | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  | 合计
|  | 浓度mg/L | 流量m³/d | 累计运行时间d | 实际排放量t | 浓度mg/L | 流量m³/d | 累计运行时间d | 实际排放量t | 浓度mg/L | 流量m³/d | 累计运行时间d | 实际排放量t
总排放口 | COD | 39 | 49 | 27 | 0.051597 | 39 | 49 | 27 | 0.051597 | 39 | 42 | 26 | 0.042588 | 0.14578
| 氨氮 | 3.72 | 49 | 27 | 0.0049216 | 3.72 | 49 | 27 | 0.0049216 | 3.72 | 42 | 26 | 0.0040622 | 0.013905
| 六价铬 | 0.086 | 49 | 27 | 0.00011378 | 0.086 | 49 | 27 | 0.00011378 | 0.086 | 42 | 26 | 9.3912e-05 | 0.00031
| 石油类 | 0.21 | 49 | 27 | 0.00027783 | 0.21 | 49 | 27 | 0.00027783 | 0.21 | 42 | 26 | 0.00022932 | 0.00079
| 悬浮物 | 17 | 49 | 27 | 0.022491 | 17 | 49 | 27 | 0.022491 | 17 | 42 | 26 | 0.018564 | 0.0636
| 氟化物 | 9.46 | 49 | 27 | 0.012516 | 9.46 | 49 | 27 | 0.012516 | 9.46 | 42 | 26 | 0.01033 | 0.0353
| 铅 | 0.025 | 49 | 27 | 3.3075e-05 | 0.025 | 49 | 27 | 3.3075e-05 | 0.025 | 42 | 26 | 2.73e-05 | 9.3e-05
| 镍 | 0.26 | 49 | 27 | 0.00034398 | 0.26 | 49 | 27 | 0.00034398 | 0.26 | 42 | 26 | 0.00028392 | 0.00097188
| 铬 | 0.156 | 49 | 27 | 0.00020639 | 0.156 | 49 | 27 | 0.00020639 | 0.156 | 42 | 26 | 0.00017035 | 0.000582
| BOD5 | 10.2 | 49 | 27 | 0.013495 | 10.2 | 49 | 27 | 0.013495 | 10.2 | 42 | 26 | 0.011138 | 0.038128
| 总氮 | 41 | 49 | 27 | 0.054243 | 41 | 49 | 27 | 0.054243 | 41 | 42 | 26 | 0.044772 | 0.1532
| 总磷 | 0.22 | 49 | 27 | 0.00029106 | 0.22 | 49 | 27 | 0.00029106 | 0.22 | 42 | 26 | 0.00024024 | 0.00082236
| Ph | 7.5 |  |  |  | 7.5 |  |  |  | 7.5

## 废气
2023年第3季度废气实际排放量计算结果
排放口 | 污染物名称 | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  | 合计
|  | 浓度mg/m³ | 排气量m³/h | 累计运行时间h | 实际排放量t | 浓度mg/m³ | 排气量m³/h | 累计运行时间h | 实际排放量t | 浓度mg/m³ | 排气量m³/h | 累计运行时间h | 实际排放量t
背层 | 颗粒物 | 3.3 | 7737 | 672 | 0.017158 | 3.3 | 7737 | 300 | 0.0076596 | 3.3 | 7737 | 310 | 0.007915
面层 | 颗粒物 | 2.5 | 5981 | 540 | 0.0080743 | 2.5 | 5981 | 520 | 0.0077753 | 2.5 | 5981 | 500 | 0.0074763
面层二层 | 颗粒物 | 2.8 | 7955 | 608 | 0.013543 | 2.8 | 7955 | 560 | 0.012473 | 2.8 | 7955 | 432 | 0.0096224
中频炉 | 颗粒物 | 3.2 | 7010 | 611 | 0.013706 | 3.2 | 7010 | 560 | 0.012562 | 3.2 | 7010 | 540 | 0.012113
焙烧炉 | 颗粒物 | 3.5 | 4444 | 616 | 0.0095813 | 3.5 | 4444 | 560 | 0.0087102 | 3.5 | 4444 | 540 | 0.0083992
切割 | 颗粒物 | 3 | 16686 | 448 | 0.022426 | 3 | 16686 | 432 | 0.021625 | 3 | 16686 | 416 | 0.020824
喷砂北 | 颗粒物 | 2.6 | 14267 | 216 | 0.0080123 | 2.6 | 14267 | 208 | 0.0077156 | 2.6 | 14267 | 208 | 0.0077156
喷砂南 | 颗粒物 | 8.7 | 10661 | 432 | 0.040068 | 8.7 | 10661 | 432 | 0.040068 | 8.7 | 10661 | 416 | 0.038584
精磨 | 颗粒物 | 1.5 | 15592 | 232 | 0.005426 | 1.5 | 15592 | 232 | 0.005426 | 1.5 | 15592 | 208 | 0.0048647
抛光 | 颗粒物 | 2.5 | 15011 | 243 | 0.0091192 | 2.5 | 15011 | 225 | 0.0084437 | 2.5 | 15011 | 216 | 0.0081059
燃气锅炉 | 颗粒物 | 2.8 | 735 | 448 | 0.00092198 | 2.8 | 735 | 448 | 0.00092198 | 2.8 | 735 | 448 | 0.00092198
真空热水锅炉 | 颗粒物
总计 |  |  |  |  | 0.14804 |  |  |  | 0.13338 |  |  |  | 0.12654 | 0.4079
焙烧炉 | NOX | 26 | 4444 | 616 | 0.071175 | 26 | 4444 | 560 | 0.064705 | 26 | 4444 | 540 | 0.062394
燃气锅炉 | NOX | 48 | 936 | 448 | 0.020128 | 49 | 1031 | 448 | 0.022633 | 49 | 1031 | 448 | 0.022633
真空热水锅炉 | NOX
装配酸雾塔 | NOX |  |  |  | 0
后整理酸雾塔 | NOX | 26 | 7911 | 448 | 0.092147 | 26 | 7911 | 448 | 0.092147 | 26 | 7911 | 448 | 0.092147
总计 |  |  |  |  | 0.18345 |  |  |  | 0.17948 |  |  |  | 0.17717 | 0.5402
焙烧炉 | SO2 | 1.5 | 4444 | 616 | 0.0041063 | 1.5 | 4444 | 560 | 0.003733 | 1.5 | 4444 | 540 | 0.0035996
燃气锅炉 | SO2 | 1.5 | 735 | 448 | 0.00049392 | 1.5 | 735 | 448 | 0.00049392 | 1.5 | 735 | 448 | 0.00049392
真空热水锅炉 | SO2
总计 |  |  |  |  | 0.0046002 |  |  |  | 0.0042269 |  |  |  | 0.0040936 | 0.012921
组树 | VOC | 2.95 | 4858 | 252 | 0.0036114 | 2.95 | 4858 | 234 | 0.0033535 | 2.95 | 4858 | 234 | 0.0033535
焙烧炉 | VOC | 43.8 | 4444 | 616 | 0.1199 | 43.8 | 4444 | 560 | 0.109 | 43.8 | 4444 | 540 | 0.10511
总计 |  |  |  |  | 0.12351 |  |  |  | 0.11236 |  |  |  | 0.10846 | 0.3444
装配酸雾塔 | 氟化物 | 3.81 | 1686 | 448 | 0.0028778 | 3.81 | 1686 | 448 | 0.0028778 | 3.81 | 1686 | 448 | 0.0028778
后整理酸雾塔 | 氟化物 | 3.21 | 7911 | 448 | 0.011377 | 3.21 | 7911 | 448 | 0.011377 | 3.21 | 7911 | 448 | 0.011377
小计 |  |  |  |  | 0.014254 |  |  |  | 0.014254 |  |  |  | 0.014254 | 0.0429
后整理酸雾塔 | 氯化氢 | 4.1 | 7911 | 448 | 0.014531 | 4.1 | 7911 | 448 | 0.014531 | 4.1 | 7911 | 448 | 0.014531
总计 |  |  |  |  | 0.014531 |  |  |  | 0.014531 |  |  |  | 0.014531 | 0.0435