## 废水
2023年第4季度废水实际排放量计算结果
月份 | 用水量m³ | 排放量m³ | 累计运行时间d | 流量m³/d
10 | 3664 | 1274 | 23 | 55.3913
11 | 4017 | 1397 | 29 | 48.1724
12 | 3153 | 1098 | 28 | 39.2143
排放口 | 污染物名称 | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月 |  |  |  | 合计
|  | 浓度mg/L | 流量m³/d | 累计运行时间d | 实际排放量t | 浓度mg/L | 流量m³/d | 累计运行时间d | 实际排放量t | 浓度mg/L | 流量m³/d | 累计运行时间d | 实际排放量t
总排放口 | COD | 75 | 55 | 23 | 0.094875 | 75 | 48 | 29 | 0.1044 | 75 | 39 | 28 | 0.0819 | 0.28118
| 氨氮 | 6.32 | 55 | 23 | 0.0079948 | 6.32 | 48 | 29 | 0.0087974 | 6.32 | 39 | 28 | 0.0069014 | 0.023694
| 六价铬 | 0.151 | 55 | 23 | 0.00019101 | 0.151 | 48 | 29 | 0.00021019 | 0.151 | 39 | 28 | 0.00016489 | 0.00056
| 石油类 | 0.09 | 55 | 23 | 0.00011385 | 0.09 | 48 | 29 | 0.00012528 | 0.09 | 39 | 28 | 9.828e-05 | 0.00033741
| 悬浮物 | 21 | 55 | 23 | 0.026565 | 21 | 48 | 29 | 0.029232 | 21 | 39 | 28 | 0.022932 | 0.078729
| 氟化物 | 18.4 | 55 | 23 | 0.023276 | 18.4 | 48 | 29 | 0.025613 | 18.4 | 39 | 28 | 0.020093 | 0.068982
| 铅 | 0.025 | 55 | 23 | 3.1625e-05 | 0.025 | 48 | 29 | 3.48e-05 | 0.025 | 39 | 28 | 2.73e-05 | 9.3725e-05
| 镍 | 0.3 | 55 | 23 | 0.0003795 | 0.3 | 48 | 29 | 0.0004176 | 0.3 | 39 | 28 | 0.0003276 | 0.001126
| 铬 | 0.349 | 55 | 23 | 0.00044148 | 0.349 | 48 | 29 | 0.00048581 | 0.349 | 39 | 28 | 0.00038111 | 0.0013084
| BOD5 | 18.2 | 55 | 23 | 0.023023 | 18.2 | 48 | 29 | 0.025334 | 18.2 | 39 | 28 | 0.019874 | 0.068232
| 总氮 | 56.9 | 55 | 23 | 0.071979 | 56.9 | 48 | 29 | 0.079205 | 56.9 | 39 | 28 | 0.062135 | 0.21332
| 总磷 | 2.98 | 55 | 23 | 0.0037697 | 2.98 | 48 | 29 | 0.0041482 | 2.98 | 39 | 28 | 0.0032542 | 0.011172
| Ph | 7.6 |  |  |  | 7.6 |  |  |  | 7.6

## 废气
2023年第4季度废气实际排放量计算结果
排放口 | 污染物名称 | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月 |  |  |  | 合计
|  | 浓度mg/m³ | 排气量m³/h | 累计运行时间h | 实际排放量t | 浓度mg/m³ | 排气量m³/h | 累计运行时间h | 实际排放量t | 浓度mg/m³ | 排气量m³/h | 累计运行时间h | 实际排放量t
背层 | 颗粒物 | 3.3 | 7737 | 240 | 0.0061277 | 3.3 | 7737 | 300 | 0.0076596 | 3.3 | 7737 | 260 | 0.0066383
面层 | 颗粒物 | 2.5 | 5981 | 448 | 0.0066987 | 2.5 | 5981 | 496 | 0.0074164 | 2.5 | 5981 | 424 | 0.0063399
面层二层 | 颗粒物 | 2.8 | 7955 | 448 | 0.0099788 | 2.8 | 7955 | 688 | 0.015325 | 2.8 | 7955 | 536 | 0.011939
中频炉 | 颗粒物 | 3.2 | 7010 | 475 | 0.010655 | 3.2 | 7010 | 628 | 0.014087 | 3.2 | 7010 | 552 | 0.012382
焙烧炉 | 颗粒物 | 3.5 | 4444 | 475 | 0.0073881 | 3.5 | 4444 | 628 | 0.0097679 | 3.5 | 4444 | 552 | 0.0085858
切割 | 颗粒物 | 3 | 16686 | 384 | 0.019222 | 3 | 16686 | 480 | 0.024028 | 3 | 16686 | 448 | 0.022426
喷砂北 | 颗粒物 | 2.6 | 14267 | 192 | 0.0071221 | 2.6 | 14267 | 232 | 0.0086059 | 2.6 | 14267 | 224 | 0.0083091
喷砂南 | 颗粒物 | 8.7 | 10661 | 384 | 0.035616 | 8.7 | 10661 | 480 | 0.04452 | 8.7 | 10661 | 448 | 0.041552
精磨 | 颗粒物 | 1.5 | 15592 | 192 | 0.0044905 | 1.5 | 15592 | 240 | 0.0056131 | 1.5 | 15592 | 232 | 0.005426
抛光 | 颗粒物 | 2.5 | 15011 | 198 | 0.0074304 | 2.5 | 15011 | 261 | 0.0097947 | 2.5 | 15011 | 221 | 0.0082936
燃气锅炉 | 颗粒物 | 2.8 | 735 | 384 | 0.00079027 | 2.8 | 735 | 448 | 0.00092198 | 2.8 | 735 | 432 | 0.00088906
真空热水锅炉 | 颗粒物 |  |  |  |  | 2.6 | 1675 | 448 | 0.001951 | 2.6 | 1675 | 432 | 0.0018814
总计 |  |  |  |  | 0.11552 |  |  |  | 0.14969 |  |  |  | 0.13466 | 0.39987
焙烧炉 | NOX | 26 | 4444 | 475 | 0.054883 | 26 | 4444 | 628 | 0.072562 | 26 | 4444 | 552 | 0.06378
燃气锅炉 | NOX | 25 | 1365 | 384 | 0.013104 | 56 | 735 | 448 | 0.01844 | 54 | 1168 | 432 | 0.027247
真空热水锅炉 | NOX |  |  |  |  | 26 | 1675 | 160 | 0.006968 | 42 | 1919 | 432 | 0.034818
装配酸雾塔 | NOX |  |  |  | 0 | 1.5 | 1686 | 41.5 | 0.00010495 | 1.5 | 1686 | 120 | 0.0030348
后整理酸雾塔 | NOX | 26 | 7911 | 384 | 0.078983 | 26 | 7911 | 448 | 0.092147 | 26 | 7911 | 432 | 0.088856
总计 |  |  |  |  | 0.14697 |  |  |  | 0.19022 |  |  |  | 0.21774 | 0.5549
焙烧炉 | SO2 | 1.5 | 4444 | 475 | 0.0031664 | 1.5 | 4444 | 628 | 0.0041862 | 1.5 | 4444 | 552 | 0.0036796
燃气锅炉 | SO2 | 1.5 | 735 | 384 | 0.00042336 | 1.5 | 735 | 448 | 0.00049392 | 1.5 | 735 | 432 | 0.00047628
真空热水锅炉 | SO2 |  |  |  |  | 4 | 1675 | 448 | 0.0030016 | 4 | 1675 | 432 | 0.0028944
总计 |  |  |  |  | 0.0035897 |  |  |  | 0.0076818 |  |  |  | 0.0070503 | 0.0184
组树 | VOC | 2.95 | 4858 | 220 | 0.0031528 | 2.95 | 4858 | 279 | 0.0039984 | 2.95 | 4858 | 243 | 0.0034825
焙烧炉 | VOC | 43.8 | 4444 | 475 | 0.092457 | 43.8 | 4444 | 628 | 0.12224 | 43.8 | 4444 | 552 | 0.10745
总计 |  |  |  |  | 0.09561 |  |  |  | 0.12624 |  |  |  | 0.11093 | 0.3327
装配酸雾塔 | 氟化物 |  |  |  | 0 | 3.81 | 1686 | 41.5 | 0.00026658 | 3.81 | 1686 | 120 | 0.00077084
后整理酸雾塔 | 氟化物 | 3.21 | 7911 | 384 | 0.0097514 | 3.21 | 7911 | 448 | 0.011377 | 3.21 | 7911 | 432 | 0.01097
小计 |  |  |  |  | 0.0097514 |  |  |  | 0.011643 |  |  |  | 0.011741 | 0.033136
后整理酸雾塔 | 氯化氢 | 4.1 | 7911 | 384 | 0.012455 | 4.1 | 7911 | 448 | 0.014531 | 4.1 | 7911 | 432 | 0.014012
总计 |  |  |  |  | 0.012455 |  |  |  | 0.014531 |  |  |  | 0.014012 | 0.040998