## 废水
2024年第1季度废水实际排放量计算结果
月份 | 用水量m³ | 排放量m³ | 累计运行时间d | 流量m³/d
1 | 4785 | 1664 | 24 | 69.3333
2 | 2754 | 958 | 15 | 63.8667
3 | 3386 | 1177 | 29 | 40.5862
排放口 | 污染物名称 | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  | 合计
|  | 浓度mg/L | 流量m³/d | 累计运行时间d | 实际排放量t | 浓度mg/L | 流量m³/d | 累计运行时间d | 实际排放量t | 浓度mg/L | 流量m³/d | 累计运行时间d | 实际排放量t
总排放口 | COD | 488 | 69 | 24 | 0.80813 | 488 | 64 | 15 | 0.46848 | 488 | 41 | 29 | 0.58023 | 1.8568
| 氨氮 | 15.6 | 69 | 24 | 0.025834 | 15.6 | 64 | 15 | 0.014976 | 15.6 | 41 | 29 | 0.018548 | 0.059358
| 六价铬 | 0.391 | 69 | 24 | 0.0006475 | 0.391 | 64 | 15 | 0.00037536 | 0.391 | 41 | 29 | 0.0004649 | 0.0014878
| 石油类 | 0.32 | 69 | 24 | 0.00052992 | 0.32 | 64 | 15 | 0.0003072 | 0.32 | 41 | 29 | 0.00038048 | 0.0012176
| 悬浮物 | 37 | 69 | 24 | 0.061272 | 37 | 64 | 15 | 0.03552 | 37 | 41 | 29 | 0.043993 | 0.14078
| 氟化物 | 8.1 | 69 | 24 | 0.013414 | 8.1 | 64 | 15 | 0.007776 | 8.1 | 41 | 29 | 0.0096309 | 0.030821
| 铅 | 0.025 | 69 | 24 | 4.14e-05 | 0.025 | 64 | 15 | 2.4e-05 | 0.025 | 41 | 29 | 2.9725e-05 | 9.5125e-05
| 镍 | 0.36 | 69 | 24 | 0.00059616 | 0.36 | 64 | 15 | 0.0003456 | 0.36 | 41 | 29 | 0.00042804 | 0.0013698
| 铬 | 1.23 | 69 | 24 | 0.0020369 | 1.23 | 64 | 15 | 0.0011808 | 1.23 | 41 | 29 | 0.0014625 | 0.0046802
| BOD5 | 132 | 69 | 24 | 0.21859 | 132 | 64 | 15 | 0.12672 | 132 | 41 | 29 | 0.15695 | 0.50226
| 总氮 | 28.6 | 69 | 24 | 0.047362 | 28.6 | 64 | 15 | 0.027456 | 28.6 | 41 | 29 | 0.034005 | 0.10882
| 总磷 | 1.74 | 69 | 24 | 0.0028814 | 1.74 | 64 | 15 | 0.0016704 | 1.74 | 41 | 29 | 0.0020689 | 0.0066207
| Ph | 7.5 |  |  |  | 7.5 |  |  |  | 7.5
|  |  | 排放口 | 污染物名称 | 1月 |  |  | 2月 |  |  | 3月
[5 empty] | 浓度mg/L | 废水排放量m³ | 污染物排放量t | 浓度mg/L | 废水排放量m³ | 污染物排放量t | 浓度mg/L | 废水排放量m³ | 污染物排放量t
|  |  | 总排放口 | COD | 488 | 1664 | 0.81203 | 488 | 958 | 0.4675 | 488 | 1177 | 0.57438
|  |  |  | 氨氮 | 15.6 | 1664 | 0.025958 | 15.6 | 958 | 0.014945 | 15.6 | 1177 | 0.018361
|  |  |  | 六价铬 | 0.391 | 1664 | 0.00065062 | 0.391 | 958 | 0.00037458 | 0.391 | 1177 | 0.00046021
|  |  |  | 石油类 | 0.32 | 1664 | 0.00053248 | 0.32 | 958 | 0.00030656 | 0.32 | 1177 | 0.00037664
|  |  |  | 悬浮物 | 37 | 1664 | 0.061568 | 37 | 958 | 0.035446 | 37 | 1177 | 0.043549
|  |  |  | 氟化物 | 8.1 | 1664 | 0.013478 | 8.1 | 958 | 0.0077598 | 8.1 | 1177 | 0.0095337
|  |  |  | 铅 | 0.025 | 1664 | 4.16e-05 | 0.025 | 958 | 2.395e-05 | 0.025 | 1177 | 2.9425e-05
|  |  |  | 镍 | 0.36 | 1664 | 0.00059904 | 0.36 | 958 | 0.00034488 | 0.36 | 1177 | 0.00042372
|  |  |  | 铬 | 1.23 | 1664 | 0.0020467 | 1.23 | 958 | 0.0011783 | 1.23 | 1177 | 0.0014477
|  |  |  | BOD5 | 132 | 1664 | 0.21965 | 132 | 958 | 0.12646 | 132 | 1177 | 0.15536
|  |  |  | 总氮 | 28.6 | 1664 | 0.04759 | 28.6 | 958 | 0.027399 | 28.6 | 1177 | 0.033662
|  |  |  | 总磷 | 1.74 | 1664 | 0.0028954 | 1.74 | 958 | 0.0016669 | 1.74 | 1177 | 0.002048
|  |  |  | Ph | 7.5 |  |  | 7.5 |  |  | 7.5

## 废气
2024年第1季度废气实际排放量计算结果
排放口 | 污染物名称 | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  | 合计
|  | 浓度mg/m³ | 排气量m³/h | 累计运行时间h | 实际排放量t | 浓度mg/m³ | 排气量m³/h | 累计运行时间h | 实际排放量t | 浓度mg/m³ | 排气量m³/h | 累计运行时间h | 实际排放量t
背层 | 颗粒物 | 2.6 | 4377 | 240 | 0.0027312 | 2.6 | 4377 | 190 | 0.0021622 | 2.6 | 4377 | 290 | 0.0033003 | 0.0081937
面层 | 颗粒物 | 2.5 | 5680 | 368 | 0.0052256 | 2.5 | 5680 | 256 | 0.0036352 | 2.5 | 5680 | 464 | 0.0065888 | 0.01545
面层二层 | 颗粒物 | 2.4 | 2321 | 385 | 0.0021446 | 2.4 | 2321 | 248 | 0.0013815 | 2.4 | 2321 | 456 | 0.0025401 | 0.0060662
中频炉 | 颗粒物 | 2.6 | 14031 | 449 | 0.01638 | 2.6 | 14031 | 304 | 0.01109 | 2.6 | 14031 | 600 | 0.021888 | 0.049358
焙烧炉 | 颗粒物 | 2.8 | 3253 | 449 | 0.0040897 | 2.8 | 3253 | 304 | 0.002769 | 2.8 | 3253 | 600 | 0.005465 | 0.012324
切割 | 颗粒物 | 2.6 | 16434 | 368 | 0.015724 | 2.6 | 16434 | 248 | 0.010597 | 2.6 | 16434 | 464 | 0.019826 | 0.046147
喷砂北 | 颗粒物 | 2.5 | 9647 | 184 | 0.0044376 | 2.5 | 9647 | 120 | 0.0028941 | 2.5 | 9647 | 232 | 0.0055953 | 0.012927
喷砂南 | 颗粒物 | 2.8 | 5887 | 368 | 0.006066 | 2.8 | 5887 | 240 | 0.0039561 | 2.8 | 5887 | 464 | 0.0076484 | 0.01767
精磨 | 颗粒物 | 2.8 | 12648 | 184 | 0.0065162 | 2.8 | 12648 | 120 | 0.0042497 | 2.8 | 12648 | 232 | 0.0082161 | 0.018982
抛光 | 颗粒物 | 2.1 | 8609 | 162 | 0.0029288 | 2.1 | 8609 | 138 | 0.0024949 | 2.1 | 8609 | 211 | 0.0038146 | 0.0092383
燃气锅炉 | 颗粒物 | 1.8 | 827 | 184 | 0.0002739 | 1.8 | 827 | 120 | 0.00017863 | 1.8 | 827 | 232 | 0.00034536 | 0.00079789
真空热水锅炉 | 颗粒物 | 4.1 | 1227 | 230 | 0.0011571 | 4.1 | 1227 | 150 | 0.0007546 | 4.1 | 1227 | 130 | 0.00065399 | 0.0025657
总计 |  |  |  |  | 0.067675 |  |  |  | 0.046163 |  |  |  | 0.085882 | 0.19972
焙烧炉 | NOX | 1.5 | 3253 | 449 | 0.0021909 | 1.5 | 3253 | 304 | 0.0014834 | 1.5 | 3253 | 600 | 0.0029277 | 0.006602
燃气锅炉 | NOX | 41 | 1157 | 184 | 0.0087284 | 42 | 1226 | 120 | 0.006179 | 48 | 1291 | 232 | 0.014377 | 0.029284
真空热水锅炉 | NOX | 41 | 2169 | 230 | 0.020454 | 41 | 2190 | 150 | 0.013468 | 46 | 1806 | 130 | 0.0108 | 0.044722
装配酸雾塔 | NOX | 19 | 417 | 168 | 0.0013311 | 19 | 417 | 105 | 0.00083192 | 19 | 417 | 118 | 0.00093491 | 0.0030979
后整理酸雾塔 | NOX | 1.5 | 6465 | 384 | 0.0037238 | 1.5 | 6465 | 228 | 0.002211 | 1.5 | 6465 | 448 | 0.0043445 | 0.010279
总计 |  |  |  |  | 0.036428 |  |  |  | 0.024174 |  |  |  | 0.033384 | 0.093985
焙烧炉 | SO2 | 1.5 | 3253 | 449 | 0.0021909 | 1.5 | 3253 | 304 | 0.0014834 | 1.5 | 3253 | 600 | 0.0029277 | 0.006602
燃气锅炉 | SO2 | 1.5 | 827 | 184 | 0.00022825 | 1.5 | 827 | 120 | 0.00014886 | 1.5 | 827 | 232 | 0.0002878 | 0.00066491
真空热水锅炉 | SO2 | 1.5 | 1227 | 230 | 0.00042332 | 1.5 | 1227 | 150 | 0.00027607 | 1.5 | 1227 | 130 | 0.00023927 | 0.00093866
总计 |  |  |  |  | 0.0028425 |  |  |  | 0.0019083 |  |  |  | 0.0034548 | 0.0082055
组树 | VOC | 1.67 | 5861 | 207 | 0.0020261 | 1.67 | 5861 | 135 | 0.0013214 | 1.67 | 5861 | 256 | 0.0025057 | 0.0058531
焙烧炉 | VOC | 0.12 | 3253 | 449 | 0.00017527 | 0.12 | 3253 | 304 | 0.00011867 | 0.12 | 3253 | 600 | 0.00023422 | 0.00052816
总计 |  |  |  |  | 0.0022014 |  |  |  | 0.00144 |  |  |  | 0.0027399 | 0.0063813
装配酸雾塔 | 氟化物 | 2.83 | 417 | 168 | 0.00019826 | 2.83 | 417 | 105 | 0.00012391 | 2.83 | 417 | 118 | 0.00013925 | 0.00046142
后整理酸雾塔 | 氟化物 | 3.68 | 6465 | 384 | 0.0091358 | 3.68 | 6465 | 228 | 0.0054244 | 3.68 | 6465 | 448 | 0.010658 | 0.025219
小计 |  |  |  |  | 0.0093341 |  |  |  | 0.0055483 |  |  |  | 0.010798 | 0.02568
后整理酸雾塔 | 氯化氢 | 4.2 | 6465 | 384 | 0.010427 | 4.2 | 6465 | 228 | 0.0061909 | 4.2 | 6465 | 448 | 0.012165 | 0.028782
总计 |  |  |  |  | 0.010427 |  |  |  | 0.0061909 |  |  |  | 0.012165 | 0.028782