## 废水
2024年第2季度废水实际排放量计算结果
月份 | 用水量m³ | 排放量m³ | 累计运行时间d | 流量m³/d
4 | 3157 | 1098 | 28 | 39.2143
5 | 3380 | 1175 | 25 | 47
6 | 2963 | 1030 | 28 | 36.7857
排放口 | 污染物名称 | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  | 合计
|  | 浓度mg/L | 流量m³/d | 累计运行时间d | 实际排放量t | 浓度mg/L | 流量m³/d | 累计运行时间d | 实际排放量t | 浓度mg/L | 流量m³/d | 累计运行时间d | 实际排放量t
总排放口 | COD | 212 | 39 | 28 | 0.2315 | 212 | 47 | 25 | 0.2491 | 212 | 37 | 28 | 0.21963 | 0.70024
| 氨氮 | 23.9 | 39 | 28 | 0.026099 | 23.9 | 47 | 25 | 0.028082 | 23.9 | 37 | 28 | 0.02476 | 0.078942
| 六价铬 | 0.051 | 39 | 28 | 5.5692e-05 | 0.051 | 47 | 25 | 5.9925e-05 | 0.051 | 37 | 28 | 5.2836e-05 | 0.00016845
| 石油类 | 0.26 | 39 | 28 | 0.00028392 | 0.26 | 47 | 25 | 0.0003055 | 0.26 | 37 | 28 | 0.00026936 | 0.00085878
| 悬浮物 | 82 | 39 | 28 | 0.089544 | 82 | 47 | 25 | 0.09635 | 82 | 37 | 28 | 0.084952 | 0.27085
| 氟化物 | 18.5 | 39 | 28 | 0.020202 | 18.5 | 47 | 25 | 0.021737 | 18.5 | 37 | 28 | 0.019166 | 0.061106
| 铅 | 0.065 | 39 | 28 | 7.098e-05 | 0.065 | 47 | 25 | 7.6375e-05 | 0.065 | 37 | 28 | 6.734e-05 | 0.00021469
| 镍 | 0.46 | 39 | 28 | 0.00050232 | 0.46 | 47 | 25 | 0.0005405 | 0.46 | 37 | 28 | 0.00047656 | 0.0015194
| 铬 | 0.171 | 39 | 28 | 0.00018673 | 0.171 | 47 | 25 | 0.00020092 | 0.171 | 37 | 28 | 0.00017716 | 0.00056481
| BOD5 | 45.4 | 39 | 28 | 0.049577 | 45.4 | 47 | 25 | 0.053345 | 45.4 | 37 | 28 | 0.047034 | 0.14996
| 总氮 | 58.9 | 39 | 28 | 0.064319 | 58.9 | 47 | 25 | 0.069208 | 58.9 | 37 | 28 | 0.06102 | 0.19455
| 总磷 | 0.46 | 39 | 28 | 0.00050232 | 0.46 | 47 | 25 | 0.0005405 | 0.46 | 37 | 28 | 0.00047656 | 0.0015194
| Ph | 7.4 |  |  |  | 7.4 |  |  |  | 7.4
|  |  | 排放口 | 污染物名称 | 4月 |  |  | 5月 |  |  | 6月
[5 empty] | 浓度mg/L | 废水排放量m³ | 污染物排放量t | 浓度mg/L | 废水排放量m³ | 污染物排放量t | 浓度mg/L | 废水排放量m³ | 污染物排放量t
|  |  | 总排放口 | COD | 212 | 1098 | 0.23278 | 212 | 1175 | 0.2491 | 212 | 1030 | 0.21836
|  |  |  | 氨氮 | 23.9 | 1098 | 0.026242 | 23.9 | 1175 | 0.028082 | 23.9 | 1030 | 0.024617
|  |  |  | 六价铬 | 0.051 | 1098 | 5.5998e-05 | 0.051 | 1175 | 5.9925e-05 | 0.051 | 1030 | 5.253e-05
|  |  |  | 石油类 | 0.26 | 1098 | 0.00028548 | 0.26 | 1175 | 0.0003055 | 0.26 | 1030 | 0.0002678
|  |  |  | 悬浮物 | 82 | 1098 | 0.090036 | 82 | 1175 | 0.09635 | 82 | 1030 | 0.08446
|  |  |  | 氟化物 | 18.5 | 1098 | 0.020313 | 18.5 | 1175 | 0.021737 | 18.5 | 1030 | 0.019055
|  |  |  | 铅 | 0.065 | 1098 | 7.137e-05 | 0.065 | 1175 | 7.6375e-05 | 0.065 | 1030 | 6.695e-05
|  |  |  | 镍 | 0.46 | 1098 | 0.00050508 | 0.46 | 1175 | 0.0005405 | 0.46 | 1030 | 0.0004738
|  |  |  | 铬 | 0.171 | 1098 | 0.00018776 | 0.171 | 1175 | 0.00020092 | 0.171 | 1030 | 0.00017613
|  |  |  | BOD5 | 45.4 | 1098 | 0.049849 | 45.4 | 1175 | 0.053345 | 45.4 | 1030 | 0.046762
|  |  |  | 总氮 | 58.9 | 1098 | 0.064672 | 58.9 | 1175 | 0.069208 | 58.9 | 1030 | 0.060667
|  |  |  | 总磷 | 0.46 | 1098 | 0.00050508 | 0.46 | 1175 | 0.0005405 | 0.46 | 1030 | 0.0004738
|  |  |  | Ph | 7.4 |  |  | 7.4 |  |  | 7.4

## 废气
2024年第2季度废气实际排放量计算结果
排放口 | 污染物名称 | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  | 合计
|  | 浓度mg/m³ | 排气量m³/h | 累计运行时间h | 实际排放量t | 浓度mg/m³ | 排气量m³/h | 累计运行时间h | 实际排放量t | 浓度mg/m³ | 排气量m³/h | 累计运行时间h | 实际排放量t
背层 | 颗粒物 | 2.6 | 4377 | 278 | 0.0031637 | 2.6 | 4377 | 296 | 0.0033685 | 2.6 | 4377 | 448 | 0.0050983 | 0.011631
面层 | 颗粒物 | 2.5 | 5680 | 448 | 0.0063616 | 2.5 | 5680 | 400 | 0.00568 | 2.5 | 5680 | 448 | 0.0063616 | 0.018403
面层二层 | 颗粒物 | 2.4 | 2321 | 449 | 0.0025011 | 2.4 | 2321 | 400 | 0.0022282 | 2.4 | 2321 | 440 | 0.002451 | 0.0071802
中频炉 | 颗粒物 | 2.6 | 14031 | 600 | 0.021888 | 2.6 | 14031 | 513 | 0.018715 | 2.6 | 14031 | 609 | 0.022217 | 0.06282
焙烧炉 | 颗粒物 | 2.8 | 3253 | 600 | 0.005465 | 2.8 | 3253 | 501 | 0.0045633 | 2.8 | 3253 | 609 | 0.005547 | 0.015575
切割 | 颗粒物 | 2.6 | 16434 | 448 | 0.019142 | 2.6 | 16434 | 400 | 0.017091 | 2.6 | 16434 | 448 | 0.019142 | 0.055376
喷砂北 | 颗粒物 | 2.5 | 9647 | 224 | 0.0054023 | 2.5 | 9647 | 200 | 0.0048235 | 2.5 | 9647 | 224 | 0.0054023 | 0.015628
喷砂南 | 颗粒物 | 2.8 | 5887 | 448 | 0.0073847 | 2.8 | 5887 | 400 | 0.0065934 | 2.8 | 5887 | 448 | 0.0073847 | 0.021363
精磨 | 颗粒物 | 2.8 | 12648 | 224 | 0.0079328 | 2.8 | 12648 | 200 | 0.0070829 | 2.8 | 12648 | 224 | 0.0079328 | 0.022949
抛光 | 颗粒物 | 2.1 | 8609 | 198 | 0.0035796 | 2.1 | 8609 | 158 | 0.0028565 | 2.1 | 8609 | 216 | 0.003905 | 0.010341
燃气锅炉 | 颗粒物 | 2.7 | 827 | 224 | 0.00050017 | 2.7 | 827 | 200 | 0.00044658 | 2.7 | 827 | 224 | 0.00050017 | 0.0014469
真空热水锅炉 | 颗粒物 | [12 empty] | 0
总计 |  |  |  |  | 0.083322 |  |  |  | 0.073449 |  |  |  | 0.085942 | 0.24271
焙烧炉 | NOX | 1.5 | 3253 | 600 | 0.0029277 | 1.5 | 3253 | 501 | 0.0024446 | 1.5 | 3253 | 609 | 0.0029716 | 0.0083439
燃气锅炉 | NOX | 40 | 344 | 224 | 0.0030822 | 49 | 622 | 200 | 0.0060956 | 36 | 899 | 224 | 0.0072495 | 0.016427
真空热水锅炉 | NOX | [11 empty] | 0 | 0
装配酸雾塔 | NOX | 19 | 417 | 108 | 0.00085568 | 19 | 417 | 104 | 0.00082399 | 19 | 417 | 108 | 0.00085568 | 0.0025354
后整理酸雾塔 | NOX | 1.5 | 6465 | 424 | 0.0041117 | 1.5 | 6465 | 392 | 0.0038014 | 1.5 | 6465 | 400 | 0.003879 | 0.011792
总计 |  |  |  |  | 0.010977 |  |  |  | 0.013166 |  |  |  | 0.014956 | 0.039099
焙烧炉 | SO2 | 1.5 | 3253 | 600 | 0.0029277 | 1.5 | 3253 | 501 | 0.0024446 | 1.5 | 3253 | 609 | 0.0029716 | 0.0083439
燃气锅炉 | SO2 | 1.5 | 827 | 224 | 0.00027787 | 1.5 | 827 | 200 | 0.0002481 | 1.5 | 827 | 224 | 0.00027787 | 0.00080384
真空热水锅炉 | SO2 | [12 empty] | 0
总计 |  |  |  |  | 0.0032056 |  |  |  | 0.0026927 |  |  |  | 0.0032495 | 0.0091478
组树 | VOC | 1.67 | 5861 | 252 | 0.0024665 | 1.67 | 5861 | 225 | 0.0022023 | 1.67 | 5861 | 252 | 0.0024665 | 0.0071354
焙烧炉 | VOC | 0.12 | 3253 | 600 | 0.00023422 | 0.12 | 3253 | 501 | 0.00019557 | 0.12 | 3253 | 609 | 0.00023773 | 0.00066752
总计 |  |  |  |  | 0.0027008 |  |  |  | 0.0023978 |  |  |  | 0.0027043 | 0.0078029
装配酸雾塔 | 氟化物 | 2.83 | 417 | 108 | 0.00012745 | 2.83 | 417 | 104 | 0.00012273 | 2.83 | 417 | 108 | 0.00012745 | 0.00037764
后整理酸雾塔 | 氟化物 | 3.68 | 6465 | 424 | 0.010087 | 3.68 | 6465 | 392 | 0.0093262 | 3.68 | 6465 | 400 | 0.0095165 | 0.02893
小计 |  |  |  |  | 0.010215 |  |  |  | 0.0094489 |  |  |  | 0.0096439 | 0.029308
后整理酸雾塔 | 氯化氢 | 4.2 | 6465 | 424 | 0.011513 | 4.2 | 6465 | 392 | 0.010644 | 4.2 | 6465 | 400 | 0.010861 | 0.033018
总计 |  |  |  |  | 0.011513 |  |  |  | 0.010644 |  |  |  | 0.010861 | 0.033018