## 废水
2024年第3季度废水实际排放量计算结果
月份 | 用水量m³ | 排放量m³ | 累计运行时间d | 流量m³/d
7 | 3625 | 1260 | 29 | 43.4483
8 | 3891 | 1353 | 28 | 48.3214
9 | 3719 | 1293 | 27 | 47.8889
排放口 | 污染物名称 | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  | 合计
|  | 浓度mg/L | 流量m³/d | 累计运行时间d | 实际排放量t | 浓度mg/L | 流量m³/d | 累计运行时间d | 实际排放量t | 浓度mg/L | 流量m³/d | 累计运行时间d | 实际排放量t
总排放口 | COD | 45 | 43 | 29 | 0.056115 | 45 | 48 | 28 | 0.06048 | 45 | 48 | 27 | 0.05832 | 0.17491
| 氨氮 | 13.8 | 43 | 29 | 0.017209 | 13.8 | 48 | 28 | 0.018547 | 13.8 | 48 | 27 | 0.017885 | 0.053641
| 六价铬 | 0.043 | 43 | 29 | 5.3621e-05 | 0.043 | 48 | 28 | 5.7792e-05 | 0.043 | 48 | 27 | 5.5728e-05 | 0.00016714
| 石油类 | 0.25 | 43 | 29 | 0.00031175 | 0.25 | 48 | 28 | 0.000336 | 0.25 | 48 | 27 | 0.000324 | 0.00097175
| 悬浮物 | 24 | 43 | 29 | 0.029928 | 24 | 48 | 28 | 0.032256 | 24 | 48 | 27 | 0.031104 | 0.093288
| 氟化物 | 14.5 | 43 | 29 | 0.018082 | 14.5 | 48 | 28 | 0.019488 | 14.5 | 48 | 27 | 0.018792 | 0.056362
| 铅 | 0.1 | 43 | 29 | 0.0001247 | 0.1 | 48 | 28 | 0.0001344 | 0.1 | 48 | 27 | 0.0001296 | 0.0003887
| 镍 | 0.25 | 43 | 29 | 0.00031175 | 0.25 | 48 | 28 | 0.000336 | 0.25 | 48 | 27 | 0.000324 | 0.00097175
| 铬 | 0.134 | 43 | 29 | 0.0001671 | 0.134 | 48 | 28 | 0.0001801 | 0.134 | 48 | 27 | 0.00017366 | 0.00052086
| BOD5 | 12.4 | 43 | 29 | 0.015463 | 12.4 | 48 | 28 | 0.016666 | 12.4 | 48 | 27 | 0.01607 | 0.048199
| 总氮 | 58 | 43 | 29 | 0.072326 | 58 | 48 | 28 | 0.077952 | 58 | 48 | 27 | 0.075168 | 0.22545
| 总磷 | 3.24 | 43 | 29 | 0.0040403 | 3.24 | 48 | 28 | 0.0043546 | 3.24 | 48 | 27 | 0.004199 | 0.012594
| Ph | 7.3 |  |  |  | 7.3 |  |  |  | 7.3
|  |  | 排放口 | 污染物名称 | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月
[5 empty] | 浓度mg/L | 废水排放量m³ | 污染物排放量t | 浓度mg/L | 废水排放量m³ | 污染物排放量t | 浓度mg/L | 废水排放量m³ | 污染物排放量t
|  |  | 总排放口 | COD | 45 | 1260 | 0.0567 | 45 | 1353 | 0.060885 | 45 | 1293 | 0.058185
|  |  |  | 氨氮 | 13.8 | 1260 | 0.017388 | 13.8 | 1353 | 0.018671 | 13.8 | 1293 | 0.017843
|  |  |  | 六价铬 | 0.043 | 1260 | 5.418e-05 | 0.043 | 1353 | 5.8179e-05 | 0.043 | 1293 | 5.5599e-05
|  |  |  | 石油类 | 0.25 | 1260 | 0.000315 | 0.25 | 1353 | 0.00033825 | 0.25 | 1293 | 0.00032325
|  |  |  | 悬浮物 | 24 | 1260 | 0.03024 | 24 | 1353 | 0.032472 | 24 | 1293 | 0.031032
|  |  |  | 氟化物 | 14.5 | 1260 | 0.01827 | 14.5 | 1353 | 0.019619 | 14.5 | 1293 | 0.018749
|  |  |  | 铅 | 0.1 | 1260 | 0.000126 | 0.1 | 1353 | 0.0001353 | 0.1 | 1293 | 0.0001293
|  |  |  | 镍 | 0.25 | 1260 | 0.000315 | 0.25 | 1353 | 0.00033825 | 0.25 | 1293 | 0.00032325
|  |  |  | 铬 | 0.134 | 1260 | 0.00016884 | 0.134 | 1353 | 0.0001813 | 0.134 | 1293 | 0.00017326
|  |  |  | BOD5 | 12.4 | 1260 | 0.015624 | 12.4 | 1353 | 0.016777 | 12.4 | 1293 | 0.016033
|  |  |  | 总氮 | 58 | 1260 | 0.07308 | 58 | 1353 | 0.078474 | 58 | 1293 | 0.074994
|  |  |  | 总磷 | 3.24 | 1260 | 0.0040824 | 3.24 | 1353 | 0.0043837 | 3.24 | 1293 | 0.0041893
|  |  |  | Ph | 7.3 |  |  | 7.3 |  |  | 7.3

## 废气
2024年第3季度废气实际排放量计算结果
排放口 | 污染物名称 | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  | 合计
|  | 浓度mg/m³ | 排气量m³/h | 累计运行时间h | 实际排放量t | 浓度mg/m³ | 排气量m³/h | 累计运行时间h | 实际排放量t | 浓度mg/m³ | 排气量m³/h | 累计运行时间h | 实际排放量t
背层 | 颗粒物 | 2.6 | 4377 | 480 | 0.0054625 | 2.6 | 4377 | 464 | 0.0052804 | 2.6 | 4377 | 432 | 0.0049162
面层 | 颗粒物 | 2.5 | 5680 | 448 | 0.0063616 | 2.5 | 5680 | 440 | 0.006248 | 2.5 | 5680 | 424 | 0.0060208
面层二层 | 颗粒物 | 2.4 | 2321 | 448 | 0.0024955 | 2.4 | 2321 | 440 | 0.002451 | 2.4 | 2321 | 424 | 0.0023618
中频炉 | 颗粒物 | 2.6 | 14031 | 644 | 0.023494 | 2.6 | 14031 | 624 | 0.022764 | 2.6 | 14031 | 587 | 0.021414
焙烧炉 | 颗粒物 | 2.8 | 3253 | 644 | 0.0058658 | 2.8 | 3253 | 624 | 0.0056836 | 2.8 | 3253 | 571 | 0.0052009
切割 | 颗粒物 | 2.6 | 16434 | 448 | 0.019142 | 2.6 | 16434 | 448 | 0.019142 | 2.6 | 16434 | 432 | 0.018459
喷砂北 | 颗粒物 | 2.5 | 9647 | 224 | 0.0054023 | 2.5 | 9647 | 224 | 0.0054023 | 2.5 | 9647 | 216 | 0.0052094
喷砂南 | 颗粒物 | 2.8 | 5887 | 448 | 0.0073847 | 2.8 | 5887 | 448 | 0.0073847 | 2.8 | 5887 | 432 | 0.0071209
精磨 | 颗粒物 | 2.8 | 12648 | 224 | 0.0079328 | 2.8 | 12648 | 224 | 0.0079328 | 2.8 | 12648 | 224 | 0.0079328
抛光 | 颗粒物 | 2.1 | 8609 | 244 | 0.0044113 | 2.1 | 8609 | 252 | 0.0045559 | 2.1 | 8609 | 216 | 0.003905
燃气锅炉 | 颗粒物 | 2.7 | 827 | 232 | 0.00051803 | 2.7 | 827 | 224 | 0.00050017 | 2.7 | 827 | 216 | 0.00048231
真空热水锅炉 | 颗粒物
总计 |  |  |  |  | 0.08847 |  |  |  | 0.087345 |  |  |  | 0.083023 | 0.25884
焙烧炉 | NOX | 1.5 | 3253 | 644 | 0.0031424 | 1.5 | 3253 | 624 | 0.0030448 | 1.5 | 3253 | 571 | 0.0027862 | 0.0089734
燃气锅炉 | NOX | 43 | 439 | 232 | 0.0043795 | 45 | 1385 | 224 | 0.013961 | 27 | 859 | 216 | 0.0050097 | 0.0234
真空热水锅炉 | NOX | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
装配酸雾塔 | NOX | 19 | 417 | 108 | 0.00085568 | 19 | 417 | 104 | 0.00082399 | 19 | 417 | 100 | 0.0007923
后整理酸雾塔 | NOX | 1.5 | 6465 | 464 | 0.0044996 | 1.5 | 6465 | 464 | 0.0044996 | 1.5 | 6465 | 424 | 0.0041117
总计 |  |  |  |  | 0.012877 |  |  |  | 0.022329 |  |  |  | 0.0127 | 0.047906
焙烧炉 | SO2 | 1.5 | 3253 | 644 | 0.0031424 | 1.5 | 3253 | 624 | 0.0030448 | 1.5 | 3253 | 571 | 0.0027862 | 0.0089
燃气锅炉 | SO2 | 1.5 | 827 | 232 | 0.0002878 | 1.5 | 827 | 224 | 0.00027787 | 1.5 | 827 | 216 | 0.00026795 | 0.0009
真空热水锅炉 | SO2
总计 |  |  |  |  | 0.0034302 |  |  |  | 0.0033227 |  |  |  | 0.0030541 | 0.009807
组树 | VOC | 1.67 | 5861 | 252 | 0.0024665 | 1.67 | 5861 | 266 | 0.0026036 | 1.67 | 5861 | 234 | 0.0022904
焙烧炉 | VOC | 0.12 | 3253 | 644 | 0.00025139 | 0.12 | 3253 | 624 | 0.00024358 | 0.12 | 3253 | 571 | 0.0002229
总计 |  |  |  |  | 0.0027179 |  |  |  | 0.0028472 |  |  |  | 0.0025133 | 0.0080784
装配酸雾塔 | 氟化物 | 2.83 | 417 | 108 | 0.00012745 | 2.83 | 417 | 104 | 0.00012273 | 2.83 | 417 | 100 | 0.00011801
后整理酸雾塔 | 氟化物 | 3.68 | 6465 | 464 | 0.011039 | 3.68 | 6465 | 464 | 0.011039 | 3.68 | 6465 | 424 | 0.010087
小计 |  |  |  |  | 0.0111 |  |  |  | 0.0111 |  |  |  | 0.010205
后整理酸雾塔 | 氯化氢 | 4.2 | 6465 | 464 | 0.012599 | 4.2 | 6465 | 464 | 0.012599 | 4.2 | 6465 | 424 | 0.011513
总计 |  |  |  |  | 0.012599 |  |  |  | 0.012599 |  |  |  | 0.011513 | 0.036711