## 废水
2024年第4季度废水实际排放量计算结果
月份 | 用水量m³ | 排放量m³ | 累计运行时间d | 流量m³/d
10 | 4140 | 1440 | 27 | 53.3333
11 | 4690 | 1631 | 30 | 54.3667
12 | 4700 | 1634 | 30 | 54.4667
排放口 | 污染物名称 | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月 |  |  |  | 合计
|  | 浓度mg/L | 流量m³/d | 累计运行时间d | 实际排放量t | 浓度mg/L | 流量m³/d | 累计运行时间d | 实际排放量t | 浓度mg/L | 流量m³/d | 累计运行时间d | 实际排放量t
总排放口 | COD | 24 | 53 | 27 | 0.034344 | 24 | 54 | 30 | 0.03888 | 24 | 54 | 30 | 0.03888 | 0.1121
| 氨氮 | 0.221 | 53 | 27 | 0.00031625 | 0.221 | 54 | 30 | 0.00035802 | 0.221 | 54 | 30 | 0.00035802 | 0.0010323
| 六价铬 | 0.007 | 53 | 27 | 1.0017e-05 | 0.007 | 54 | 30 | 1.134e-05 | 0.007 | 54 | 30 | 1.134e-05 | 3.2697e-05
| 石油类 | 0.32 | 53 | 27 | 0.00045792 | 0.32 | 54 | 30 | 0.0005184 | 0.32 | 54 | 30 | 0.0005184 | 0.0014947
| 悬浮物 | 13 | 53 | 27 | 0.018603 | 13 | 54 | 30 | 0.02106 | 13 | 54 | 30 | 0.02106 | 0.060723
| 氟化物 | 1.04 | 53 | 27 | 0.0014882 | 1.04 | 54 | 30 | 0.0016848 | 1.04 | 54 | 30 | 0.0016848 | 0.0048578
| 铅 | 0.1 | 53 | 27 | 0.0001431 | 0.1 | 54 | 30 | 0.000162 | 0.1 | 54 | 30 | 0.000162 | 0.0004671
| 镍 | 0.025 | 53 | 27 | 3.5775e-05 | 0.025 | 54 | 30 | 4.05e-05 | 0.025 | 54 | 30 | 4.05e-05 | 0.00011678
| 铬 | 0.03 | 53 | 27 | 4.293e-05 | 0.03 | 54 | 30 | 4.86e-05 | 0.03 | 54 | 30 | 4.86e-05 | 0.00014013
| BOD5 | 6 | 53 | 27 | 0.008586 | 6 | 54 | 30 | 0.00972 | 6 | 54 | 30 | 0.00972 | 0.028026
| 总氮 | 32.9 | 53 | 27 | 0.04708 | 32.9 | 54 | 30 | 0.053298 | 32.9 | 54 | 30 | 0.053298 | 0.15368
| 总磷 | 0.09 | 53 | 27 | 0.00012879 | 0.09 | 54 | 30 | 0.0001458 | 0.09 | 54 | 30 | 0.0001458 | 0.00042039
| Ph | 7.7 |  |  |  | 7.7 |  |  |  | 7.7
|  |  | 排放口 | 污染物名称 | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月
[5 empty] | 浓度mg/L | 废水排放量m³ | 污染物排放量t | 浓度mg/L | 废水排放量m³ | 污染物排放量t | 浓度mg/L | 废水排放量m³ | 污染物排放量t
|  |  | 总排放口 | COD | 24 | 1440 | 0.03456 | 24 | 1631 | 0.039144 | 24 | 1634 | 0.039216
|  |  |  | 氨氮 | 0.221 | 1440 | 0.00031824 | 0.221 | 1631 | 0.00036045 | 0.221 | 1634 | 0.00036111
|  |  |  | 六价铬 | 0.007 | 1440 | 1.008e-05 | 0.007 | 1631 | 1.1417e-05 | 0.007 | 1634 | 1.1438e-05
|  |  |  | 石油类 | 0.32 | 1440 | 0.0004608 | 0.32 | 1631 | 0.00052192 | 0.32 | 1634 | 0.00052288
|  |  |  | 悬浮物 | 13 | 1440 | 0.01872 | 13 | 1631 | 0.021203 | 13 | 1634 | 0.021242
|  |  |  | 氟化物 | 1.04 | 1440 | 0.0014976 | 1.04 | 1631 | 0.0016962 | 1.04 | 1634 | 0.0016994
|  |  |  | 铅 | 0.1 | 1440 | 0.000144 | 0.1 | 1631 | 0.0001631 | 0.1 | 1634 | 0.0001634
|  |  |  | 镍 | 0.025 | 1440 | 3.6e-05 | 0.025 | 1631 | 4.0775e-05 | 0.025 | 1634 | 4.085e-05
|  |  |  | 铬 | 0.03 | 1440 | 4.32e-05 | 0.03 | 1631 | 4.893e-05 | 0.03 | 1634 | 4.902e-05
|  |  |  | BOD5 | 6 | 1440 | 0.00864 | 6 | 1631 | 0.009786 | 6 | 1634 | 0.009804
|  |  |  | 总氮 | 32.9 | 1440 | 0.047376 | 32.9 | 1631 | 0.05366 | 32.9 | 1634 | 0.053759
|  |  |  | 总磷 | 0.09 | 1440 | 0.0001296 | 0.09 | 1631 | 0.00014679 | 0.09 | 1634 | 0.00014706
|  |  |  | Ph | 7.7 |  |  | 7.7 |  |  | 7.7

## 废气
2024年第4季度废气实际排放量计算结果
排放口 | 污染物名称 | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月 |  |  |  | 合计
|  | 浓度mg/m³ | 排气量m³/h | 累计运行时间h | 实际排放量t | 浓度mg/m³ | 排气量m³/h | 累计运行时间h | 实际排放量t | 浓度mg/m³ | 排气量m³/h | 累计运行时间h | 实际排放量t
背层 | 颗粒物 | 2.6 | 4377 | 448 | 0.0050983 | 2.6 | 4377 | 480 | 0.0054625 | 2.6 | 4377 | 480 | 0.0054625 | 0.016023
面层 | 颗粒物 | 2.5 | 5680 | 424 | 0.0060208 | 2.5 | 5680 | 480 | 0.006816 | 2.5 | 5680 | 480 | 0.006816 | 0.019653
面层二层 | 颗粒物 | 2.4 | 2321 | 432 | 0.0024064 | 2.4 | 2321 | 480 | 0.0026738 | 2.4 | 2321 | 480 | 0.0026738 | 0.007754
中频炉 | 颗粒物 | 2.6 | 14031 | 624 | 0.022764 | 2.6 | 14031 | 672 | 0.024515 | 2.6 | 14031 | 688 | 0.025099 | 0.072378
焙烧炉 | 颗粒物 | 2.8 | 3253 | 624 | 0.0056836 | 2.8 | 3253 | 664 | 0.006048 | 2.8 | 3253 | 688 | 0.0062666 | 0.017998
切割 | 颗粒物 | 2.6 | 16434 | 432 | 0.018459 | 2.6 | 16434 | 480 | 0.02051 | 2.6 | 16434 | 480 | 0.02051 | 0.059478
喷砂北 | 颗粒物 | 2.5 | 9647 | 216 | 0.0052094 | 2.5 | 9647 | 240 | 0.0057882 | 2.5 | 9647 | 240 | 0.0057882 | 0.016786
喷砂南 | 颗粒物 | 2.8 | 5887 | 432 | 0.0071209 | 2.8 | 5887 | 480 | 0.0079121 | 2.8 | 5887 | 480 | 0.0079121 | 0.022945
精磨 | 颗粒物 | 2.8 | 12648 | 216 | 0.0076495 | 2.8 | 12648 | 240 | 0.0084995 | 2.8 | 12648 | 240 | 0.0084995 | 0.024648
抛光 | 颗粒物 | 2.1 | 8609 | 225 | 0.0040678 | 2.1 | 8609 | 243 | 0.0043932 | 2.1 | 8609 | 252 | 0.0045559 | 0.013017
燃气锅炉 | 颗粒物 | 2.7 | 827 | 216 | 0.00048231 | 2.7 | 827 | 240 | 0.0005359 | 2.7 | 827 | 240 | 0.0005359 | 0.0015541
真空热水锅炉 | 颗粒物 |  |  |  |  | 4.1 | 1227 | 40 | 0.00020123 | 4.1 | 1227 | 210 | 0.0010564 | 0.0012577
总计 |  |  |  |  | 0.084962 |  |  |  | 0.093355 |  |  |  | 0.095175 | 0.27349
焙烧炉 | NOX | 1.5 | 3253 | 624 | 0.0030448 | 1.5 | 3253 | 664 | 0.00324 | 1.5 | 3253 | 688 | 0.0033571 | 0.0096419
燃气锅炉 | NOX | 17 | 987 | 216 | 0.0036243 | 29 | 827 | 240 | 0.0057559 | 25 | 321 | 240 | 0.001926 | 0.011306
真空热水锅炉 | NOX |  |  |  |  | 37 | 1227 | 40 | 0.001816 | 52 | 1297 | 210 | 0.014163 | 0.015979
装配酸雾塔 | NOX | 19 | 417 | 105 | 0.00083192 | 19 | 417 | 120 | 0.00095076 | 19 | 417 | 120 | 0.00095076 | 0.0027334
后整理酸雾塔 | NOX | 1.5 | 6465 | 448 | 0.0043445 | 1.5 | 6465 | 464 | 0.0044996 | 1.5 | 6465 | 480 | 0.0046548 | 0.013499
总计 |  |  |  |  | 0.011845 |  |  |  | 0.016262 |  |  |  | 0.025052 | 0.05316
焙烧炉 | SO2 | 1.5 | 3253 | 624 | 0.0030448 | 1.5 | 3253 | 664 | 0.00324 | 1.5 | 3253 | 688 | 0.0033571 | 0.0096419
燃气锅炉 | SO2 | 1.5 | 827 | 216 | 0.00026795 | 1.5 | 827 | 240 | 0.00029772 | 1.5 | 827 | 240 | 0.00029772 | 0.00086339
真空热水锅炉 | SO2 |  |  |  |  | 1.5 | 1227 | 40 | 7.362e-05 | 1.5 | 1227 | 210 | 0.0003865 | 0.00046012
总计 |  |  |  |  | 0.0033128 |  |  |  | 0.0036113 |  |  |  | 0.0040413 | 0.010965
组树 | VOC | 1.67 | 5861 | 258 | 0.0025253 | 1.67 | 5861 | 270 | 0.0026427 | 1.67 | 5861 | 240 | 0.0023491 | 0.0075171
焙烧炉 | VOC | 0.12 | 3253 | 624 | 0.00024358 | 0.12 | 3253 | 664 | 0.0002592 | 0.12 | 3253 | 688 | 0.00026857 | 0.00077135
总计 |  |  |  |  | 0.0027689 |  |  |  | 0.0029019 |  |  |  | 0.0026177 | 0.0082884
装配酸雾塔 | 氟化物 | 2.83 | 417 | 105 | 0.00012391 | 2.83 | 417 | 120 | 0.00014161 | 2.83 | 417 | 120 | 0.00014161 | 0.00040714
后整理酸雾塔 | 氟化物 | 3.68 | 6465 | 448 | 0.010658 | 3.68 | 6465 | 464 | 0.011039 | 3.68 | 6465 | 480 | 0.01142 | 0.033117
小计 |  |  |  |  | 0.010782 |  |  |  | 0.0111 |  |  |  | 0.0115 | 0.033382
后整理酸雾塔 | 氯化氢 | 4.2 | 6465 | 448 | 0.012165 | 4.2 | 6465 | 464 | 0.012599 | 4.2 | 6465 | 480 | 0.013033 | 0.037797
总计 |  |  |  |  | 0.012165 |  |  |  | 0.012599 |  |  |  | 0.013033 | 0.037797