## 废水
2025年第1季度废水实际排放量计算结果
月份 | 用水量m³ | 排放量m³ | 累计运行时间d | 流量m³/d
1 | 4842 | 1684 | 30 | 56.1333
2 | 4595 | 1598 | 20 | 79.9
3 | 4985 | 1733 | 27 | 64.1852
排放口 | 污染物名称 | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  | 合计
|  | 浓度mg/L | 流量m³/d | 累计运行时间d | 实际排放量t | 浓度mg/L | 流量m³/d | 累计运行时间d | 实际排放量t | 浓度mg/L | 流量m³/d | 累计运行时间d | 实际排放量t
总排放口 | COD | 106 | 56 | 30 | 0.17808 | 106 | 80 | 20 | 0.1696 | 106 | 64 | 27 | 0.18317 | 0.53085
| 氨氮 | 5.39 | 56 | 30 | 0.0090552 | 5.39 | 80 | 20 | 0.008624 | 5.39 | 64 | 27 | 0.0093139 | 0.026993
| 六价铬 | 0.017 | 56 | 30 | 2.856e-05 | 0.017 | 80 | 20 | 2.72e-05 | 0.017 | 64 | 27 | 2.9376e-05 | 8.5136e-05
| 石油类 | 0.13 | 56 | 30 | 0.0002184 | 0.13 | 80 | 20 | 0.000208 | 0.13 | 64 | 27 | 0.00022464 | 0.00065104
| 悬浮物 | 16 | 56 | 30 | 0.02688 | 16 | 80 | 20 | 0.0256 | 16 | 64 | 27 | 0.027648 | 0.080128
| 氟化物 | 2.58 | 56 | 30 | 0.0043344 | 2.58 | 80 | 20 | 0.004128 | 2.58 | 64 | 27 | 0.0044582 | 0.012921
| 铅 | 0.1 | 56 | 30 | 0.000168 | 0.1 | 80 | 20 | 0.00016 | 0.1 | 64 | 27 | 0.0001728 | 0.0005008
| 镍 | 0.12 | 56 | 30 | 0.0002016 | 0.12 | 80 | 20 | 0.000192 | 0.12 | 64 | 27 | 0.00020736 | 0.00060096
| 铬 | 0.072 | 56 | 30 | 0.00012096 | 0.072 | 80 | 20 | 0.0001152 | 0.072 | 64 | 27 | 0.00012442 | 0.00036058
| BOD5 | 29.4 | 56 | 30 | 0.049392 | 29.4 | 80 | 20 | 0.04704 | 29.4 | 64 | 27 | 0.050803 | 0.14724
| 总氮 | 66.3 | 56 | 30 | 0.11138 | 66.3 | 80 | 20 | 0.10608 | 66.3 | 64 | 27 | 0.11457 | 0.33203
| 总磷 | 0.35 | 56 | 30 | 0.000588 | 0.35 | 80 | 20 | 0.00056 | 0.35 | 64 | 27 | 0.0006048 | 0.0017528
| Ph | 7.2 |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 7.2
|  |  | 排放口 | 污染物名称 | 1月 |  |  | 2月 |  |  | 3月
[5 empty] | 浓度mg/L | 废水排放量m³ | 污染物排放量t | 浓度mg/L | 废水排放量m³ | 污染物排放量t | 浓度mg/L | 废水排放量m³ | 污染物排放量t
|  |  | 总排放口 | COD | 106 | 1684 | 0.1785 | 106 | 1598 | 0.16939 | 106 | 1733 | 0.1837
|  |  |  | 氨氮 | 5.39 | 1684 | 0.0090768 | 5.39 | 1598 | 0.0086132 | 5.39 | 1733 | 0.0093409
|  |  |  | 六价铬 | 0.017 | 1684 | 2.8628e-05 | 0.017 | 1598 | 2.7166e-05 | 0.017 | 1733 | 2.9461e-05
|  |  |  | 石油类 | 0.13 | 1684 | 0.00021892 | 0.13 | 1598 | 0.00020774 | 0.13 | 1733 | 0.00022529
|  |  |  | 悬浮物 | 16 | 1684 | 0.026944 | 16 | 1598 | 0.025568 | 16 | 1733 | 0.027728
|  |  |  | 氟化物 | 2.58 | 1684 | 0.0043447 | 2.58 | 1598 | 0.0041228 | 2.58 | 1733 | 0.0044711
|  |  |  | 铅 | 0.1 | 1684 | 0.0001684 | 0.1 | 1598 | 0.0001598 | 0.1 | 1733 | 0.0001733
|  |  |  | 镍 | 0.12 | 1684 | 0.00020208 | 0.12 | 1598 | 0.00019176 | 0.12 | 1733 | 0.00020796
|  |  |  | 铬 | 0.072 | 1684 | 0.00012125 | 0.072 | 1598 | 0.00011506 | 0.072 | 1733 | 0.00012478
|  |  |  | BOD5 | 29.4 | 1684 | 0.04951 | 29.4 | 1598 | 0.046981 | 29.4 | 1733 | 0.05095
|  |  |  | 总氮 | 66.3 | 1684 | 0.11165 | 66.3 | 1598 | 0.10595 | 66.3 | 1733 | 0.1149
|  |  |  | 总磷 | 0.35 | 1684 | 0.0005894 | 0.35 | 1598 | 0.0005593 | 0.35 | 1733 | 0.00060655
|  |  |  | Ph | 7.5 |  |  | 7.5 |  |  | 7.5

## 废气
2025年第1季度废气实际排放量计算结果
排放口 | 污染物名称 | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  | 合计
|  | 浓度mg/m³ | 排气量m³/h | 累计运行时间h | 实际排放量t | 浓度mg/m³ | 排气量m³/h | 累计运行时间h | 实际排放量t | 浓度mg/m³ | 排气量m³/h | 累计运行时间h | 实际排放量t
背层 | 颗粒物 | 6.2 | 9085 | 480 | 0.027037 | 6.2 | 9085 | 320 | 0.018025 | 6.2 | 9085 | 448 | 0.025234 | 0.070296
面层 | 颗粒物 | 2.8 | 4650 | 480 | 0.0062496 | 2.8 | 4650 | 320 | 0.0041664 | 2.8 | 4650 | 432 | 0.0056246 | 0.016041
面层二层 | 颗粒物 | 2.5 | 5183 | 480 | 0.0062196 | 2.5 | 5183 | 320 | 0.0041464 | 2.5 | 5183 | 432 | 0.0055976 | 0.015964
中频炉 | 颗粒物 | 3 | 10765 | 672 | 0.021702 | 3 | 10765 | 448 | 0.014468 | 3 | 10765 | 624 | 0.020152 | 0.056322
焙烧炉 | 颗粒物 | 2.5 | 7652 | 672 | 0.012855 | 2.5 | 7652 | 448 | 0.0085702 | 2.5 | 7652 | 624 | 0.011937 | 0.033363
切割 | 颗粒物 | 2.5 | 13002 | 480 | 0.015602 | 2.5 | 13002 | 320 | 0.010402 | 2.5 | 13002 | 432 | 0.014042 | 0.040046
喷砂北 | 颗粒物 | 3.9 | 19259 | 240 | 0.018026 | 3.9 | 19259 | 160 | 0.012018 | 3.9 | 19259 | 216 | 0.016224 | 0.046268
喷砂南 | 颗粒物 | 5.5 | 8802 | 480 | 0.023237 | 5.5 | 8802 | 320 | 0.015492 | 5.5 | 8802 | 432 | 0.020914 | 0.059642
精磨 | 颗粒物 | 2.3 | 17394 | 240 | 0.0096015 | 2.3 | 17394 | 160 | 0.006401 | 2.3 | 17394 | 216 | 0.0086413 | 0.024644
抛光 | 颗粒物 | 3.1 | 18767 | 252 | 0.014661 | 3.1 | 18767 | 184 | 0.010705 | 3.1 | 18767 | 252 | 0.014661 | 0.040026
燃气锅炉 | 颗粒物 | 2.2 | 282 | 240 | 0.0001489 | 2.2 | 282 | 160 | 9.9264e-05 | 2.2 | 282 | 216 | 0.00013401 | 0.00038217
真空热水锅炉 | 颗粒物 | 2.5 | 1604 | 210 | 0.0008421 | 2.5 | 1604 | 140 | 0.0005614 | 2.5 | 1604 | 189 | 0.00075789 | 0.0021614
总计 |  |  |  |  | 0.15618 |  |  |  | 0.10505 |  |  |  | 0.14392 | 0.40516
焙烧炉 | NOX | 1.5 | 7652 | 672 | 0.0077132 | 1.5 | 7652 | 448 | 0.0051421 | 1.5 | 7652 | 624 | 0.0071623 | 0.020018
燃气锅炉 | NOX | 59 | 282 | 240 | 0.0039931 | 59 | 282 | 160 | 0.0026621 | 59 | 282 | 216 | 0.0035938 | 0.010249
真空热水锅炉 | NOX | 29 | 1604 | 210 | 0.0097684 | 29 | 1604 | 140 | 0.0065122 | 29 | 1604 | 189 | 0.0087915 | 0.025072
装配酸雾塔 | NOX | 1.5 | 368 | 92 | 5.0784e-05 | 1.5 | 368 | 96 | 5.2992e-05 | 1.5 | 368 | 92 | 5.0784e-05 | 0.00015456
后整理酸雾塔 | NOX | 17 | 2792 | 352 | 0.016707 | 17 | 2792 | 384 | 0.018226 | 17 | 2792 | 464 | 0.022023 | 0.056957
总计 |  |  |  |  | 0.038233 |  |  |  | 0.032596 |  |  |  | 0.041622 | 0.11245
焙烧炉 | SO2 | 1.5 | 7652 | 672 | 0.0077132 | 1.5 | 7652 | 448 | 0.0051421 | 1.5 | 7652 | 624 | 0.0071623 | 0.020018
燃气锅炉 | SO2 | 11 | 282 | 240 | 0.00074448 | 11 | 282 | 160 | 0.00049632 | 11 | 282 | 216 | 0.00067003 | 0.0019108
真空热水锅炉 | SO2 | 1.5 | 1604 | 210 | 0.00050526 | 1.5 | 1604 | 140 | 0.00033684 | 1.5 | 1604 | 189 | 0.00045473 | 0.0012968
总计 |  |  |  |  | 0.008963 |  |  |  | 0.0059753 |  |  |  | 0.008287 | 0.023225
组树 | VOC | 1.09 | 9623 | 270 | 0.002832 | 1.09 | 9623 | 180 | 0.001888 | 1.09 | 9623 | 252 | 0.0026432 | 0.0073633
焙烧炉 | VOC | 1.29 | 7652 | 672 | 0.0066334 | 1.29 | 7652 | 448 | 0.0044222 | 1.29 | 7652 | 624 | 0.0061596 | 0.017215
总计 |  |  |  |  | 0.0094654 |  |  |  | 0.0063103 |  |  |  | 0.0088028 | 0.024578
装配酸雾塔 | 氟化物 | 8.4 | 368 | 92 | 0.00028439 | 8.4 | 368 | 96 | 0.00029676 | 8.4 | 368 | 92 | 0.00028439 | 0.00086554
后整理酸雾塔 | 氟化物 | 3.23 | 2792 | 352 | 0.0031744 | 3.23 | 2792 | 384 | 0.003463 | 3.23 | 2792 | 464 | 0.0041844 | 0.010822
小计 |  |  |  |  | 0.0034588 |  |  |  | 0.0037597 |  |  |  | 0.0044688 | 0.011687
后整理酸雾塔 | 氯化氢 | 8.6 | 2792 | 352 | 0.0084519 | 8.6 | 2792 | 384 | 0.0092203 | 8.6 | 2792 | 464 | 0.011141 | 0.028813
总计 |  |  |  |  | 0.0084519 |  |  |  | 0.0092203 |  |  |  | 0.011141 | 0.028813