## 废水
2025年第2季度废水实际排放量计算结果
月份 | 用水量m³ | 排放量m³ | 累计运行时间d | 流量m³/d
4 | 4842 | 1684 | 28 | 60.1429
5 | 4031 | 1402 | 27 | 51.9259
6 | 3631 | 1263 | 28 | 45.1071
排放口 | 污染物名称 | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  | 合计
|  | 浓度mg/L | 流量m³/d | 累计运行时间d | 实际排放量t | 浓度mg/L | 流量m³/d | 累计运行时间d | 实际排放量t | 浓度mg/L | 流量m³/d | 累计运行时间d | 实际排放量t
总排放口 | COD | 40 | 60 | 28 | 0.0672 | 40 | 52 | 27 | 0.05616 | 40 | 45 | 28 | 0.0504 | 0.17376
| 氨氮 | 1.69 | 60 | 28 | 0.0028392 | 1.69 | 52 | 27 | 0.0023728 | 1.69 | 45 | 28 | 0.0021294 | 0.0073414
| 六价铬 | 0.008 | 60 | 28 | 1.344e-05 | 0.008 | 52 | 27 | 1.1232e-05 | 0.008 | 45 | 28 | 1.008e-05 | 3.4752e-05
| 石油类 | 0.26 | 60 | 28 | 0.0004368 | 0.26 | 52 | 27 | 0.00036504 | 0.26 | 45 | 28 | 0.0003276 | 0.0011294
| 悬浮物 | 6 | 60 | 28 | 0.01008 | 6 | 52 | 27 | 0.008424 | 6 | 45 | 28 | 0.00756 | 0.026064
| 氟化物 | 2.55 | 60 | 28 | 0.004284 | 2.55 | 52 | 27 | 0.0035802 | 2.55 | 45 | 28 | 0.003213 | 0.011077
| 铅 | 0.1 | 60 | 28 | 0.000168 | 0.1 | 52 | 27 | 0.0001404 | 0.1 | 45 | 28 | 0.000126 | 0.0004344
| 镍 | 0.53 | 60 | 28 | 0.0008904 | 0.53 | 52 | 27 | 0.00074412 | 0.53 | 45 | 28 | 0.0006678 | 0.0023023
| 铬 | 0.022 | 60 | 28 | 3.696e-05 | 0.022 | 52 | 27 | 3.0888e-05 | 0.022 | 45 | 28 | 2.772e-05 | 9.5568e-05
| BOD5 | 10.3 | 60 | 28 | 0.017304 | 10.3 | 52 | 27 | 0.014461 | 10.3 | 45 | 28 | 0.012978 | 0.044743
| 总氮 | 62 | 60 | 28 | 0.10416 | 62 | 52 | 27 | 0.087048 | 62 | 45 | 28 | 0.07812 | 0.26933
| 总磷 | 0.03 | 60 | 28 | 5.04e-05 | 0.03 | 52 | 27 | 4.212e-05 | 0.03 | 45 | 28 | 3.78e-05 | 0.00013032
| Ph | 7.3 |  |  |  | 7.3 |  |  |  | 7.3
|  |  | 排放口 | 污染物名称 | 4月 |  |  | 5月 |  |  | 6月
[5 empty] | 浓度mg/L | 废水排放量m³ | 污染物排放量t | 浓度mg/L | 废水排放量m³ | 污染物排放量t | 浓度mg/L | 废水排放量m³ | 污染物排放量t
|  |  | 总排放口 | COD | 40 | 1684 | 0.06736 | 40 | 1402 | 0.05608 | 40 | 1263 | 0.05052
|  |  |  | 氨氮 | 1.69 | 1684 | 0.002846 | 1.69 | 1402 | 0.0023694 | 1.69 | 1263 | 0.0021345
|  |  |  | 六价铬 | 0.008 | 1684 | 1.3472e-05 | 0.008 | 1402 | 1.1216e-05 | 0.008 | 1263 | 1.0104e-05
|  |  |  | 石油类 | 0.26 | 1684 | 0.00043784 | 0.26 | 1402 | 0.00036452 | 0.26 | 1263 | 0.00032838
|  |  |  | 悬浮物 | 6 | 1684 | 0.010104 | 6 | 1402 | 0.008412 | 6 | 1263 | 0.007578
|  |  |  | 氟化物 | 2.55 | 1684 | 0.0042942 | 2.55 | 1402 | 0.0035751 | 2.55 | 1263 | 0.0032206
|  |  |  | 铅 | 0.1 | 1684 | 0.0001684 | 0.1 | 1402 | 0.0001402 | 0.1 | 1263 | 0.0001263
|  |  |  | 镍 | 0.53 | 1684 | 0.00089252 | 0.53 | 1402 | 0.00074306 | 0.53 | 1263 | 0.00066939
|  |  |  | 铬 | 0.022 | 1684 | 3.7048e-05 | 0.022 | 1402 | 3.0844e-05 | 0.022 | 1263 | 2.7786e-05
|  |  |  | BOD5 | 10.3 | 1684 | 0.017345 | 10.3 | 1402 | 0.014441 | 10.3 | 1263 | 0.013009
|  |  |  | 总氮 | 62 | 1684 | 0.10441 | 62 | 1402 | 0.086924 | 62 | 1263 | 0.078306
|  |  |  | 总磷 | 0.03 | 1684 | 5.052e-05 | 0.03 | 1402 | 4.206e-05 | 0.03 | 1263 | 3.789e-05
|  |  |  | Ph | 7.3 |  |  | 7.3 |  |  | 7.3

## 废气
2025年第2季度废气实际排放量计算结果
排放口 | 污染物名称 | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  | 合计
|  | 浓度mg/m³ | 排气量m³/h | 累计运行时间h | 实际排放量t | 浓度mg/m³ | 排气量m³/h | 累计运行时间h | 实际排放量t | 浓度mg/m³ | 排气量m³/h | 累计运行时间h | 实际排放量t
背层 | 颗粒物 | 6.2 | 9085 | 464 | 0.026136 | 6.2 | 9085 | 432 | 0.024333 | 6.2 | 9085 | 464 | 0.026136 | 0.076605
面层 | 颗粒物 | 2.8 | 4650 | 464 | 0.0060413 | 2.8 | 4650 | 432 | 0.0056246 | 2.8 | 4650 | 440 | 0.0057288 | 0.017395
面层二层 | 颗粒物 | 2.5 | 5183 | 464 | 0.0060123 | 2.5 | 5183 | 432 | 0.0055976 | 2.5 | 5183 | 448 | 0.005805 | 0.017415
中频炉 | 颗粒物 | 3 | 10765 | 676 | 0.021831 | 3 | 10765 | 624 | 0.020152 | 3 | 10765 | 648 | 0.020927 | 0.062911
焙烧炉 | 颗粒物 | 2.5 | 7652 | 676 | 0.012932 | 2.5 | 7652 | 624 | 0.011937 | 2.5 | 7652 | 648 | 0.012396 | 0.037265
切割 | 颗粒物 | 2.5 | 13002 | 464 | 0.015082 | 2.5 | 13002 | 432 | 0.014042 | 2.5 | 13002 | 448 | 0.014562 | 0.043687
喷砂北 | 颗粒物 | 3.9 | 19259 | 232 | 0.017426 | 3.9 | 19259 | 216 | 0.016224 | 3.9 | 19259 | 224 | 0.016825 | 0.050474
喷砂南 | 颗粒物 | 5.5 | 8802 | 464 | 0.022463 | 5.5 | 8802 | 432 | 0.020914 | 5.5 | 8802 | 448 | 0.021688 | 0.065064
精磨 | 颗粒物 | 2.3 | 17394 | 232 | 0.0092814 | 2.3 | 17394 | 216 | 0.0086413 | 2.3 | 17394 | 224 | 0.0089614 | 0.026884
抛光 | 颗粒物 | 3.1 | 18767 | 230 | 0.013381 | 3.1 | 18767 | 243 | 0.014137 | 3.1 | 18767 | 225 | 0.01309 | 0.040608
燃气锅炉 | 颗粒物 | 2.2 | 282 | 232 | 0.00014393 | 2.2 | 282 | 216 | 0.00013401 | 2.2 | 282 | 224 | 0.00013897 | 0.00041691
真空热水锅炉 | 颗粒物 | [12 empty] | 0
总计 |  |  |  |  | 0.15073 |  |  |  | 0.14174 |  |  |  | 0.14626 | 0.43872
焙烧炉 | NOX | 1.5 | 7652 | 676 | 0.0077591 | 1.5 | 7652 | 624 | 0.0071623 | 1.5 | 7652 | 648 | 0.0074377 | 0.022359
燃气锅炉 | NOX | 59 | 282 | 232 | 0.00386 | 59 | 282 | 216 | 0.0035938 | 59 | 282 | 224 | 0.0037269 | 0.011181
真空热水锅炉 | NOX | [11 empty] | 0 | 0
装配酸雾塔 | NOX | 1.5 | 368 | 100 | 5.52e-05 | 1.5 | 368 | 88 | 4.8576e-05 | 1.5 | 368 | 100 | 5.52e-05 | 0.00015898
后整理酸雾塔 | NOX | 17 | 2792 | 448 | 0.021264 | 17 | 2792 | 432 | 0.020504 | 17 | 2792 | 448 | 0.021264 | 0.063032
总计 |  |  |  |  | 0.032938 |  |  |  | 0.031309 |  |  |  | 0.032484 | 0.096731
焙烧炉 | SO2 | 1.5 | 7652 | 676 | 0.0077591 | 1.5 | 7652 | 624 | 0.0071623 | 1.5 | 7652 | 648 | 0.0074377 | 0.022359
燃气锅炉 | SO2 | 11 | 282 | 232 | 0.00071966 | 11 | 282 | 216 | 0.00067003 | 11 | 282 | 224 | 0.00069485 | 0.0020845
真空热水锅炉 | SO2 | [12 empty] | 0
总计 |  |  |  |  | 0.0084788 |  |  |  | 0.0078323 |  |  |  | 0.0081326 | 0.024444
组树 | VOC | 1.09 | 9623 | 261 | 0.0027376 | 1.09 | 9623 | 243 | 0.0025488 | 1.09 | 9623 | 252 | 0.0026432 | 0.0079297
焙烧炉 | VOC | 1.29 | 7652 | 676 | 0.0066729 | 1.29 | 7652 | 624 | 0.0061596 | 1.29 | 7652 | 648 | 0.0063965 | 0.019229
总计 |  |  |  |  | 0.0094105 |  |  |  | 0.0087084 |  |  |  | 0.0090397 | 0.027159
装配酸雾塔 | 氟化物 | 8.4 | 368 | 100 | 0.00030912 | 8.4 | 368 | 88 | 0.00027203 | 8.4 | 368 | 100 | 0.00030912 | 0.00089027
后整理酸雾塔 | 氟化物 | 3.23 | 2792 | 448 | 0.0040401 | 3.23 | 2792 | 432 | 0.0038958 | 3.23 | 2792 | 448 | 0.0040401 | 0.011976
小计 |  |  |  |  | 0.0043493 |  |  |  | 0.0041679 |  |  |  | 0.0043493 | 0.012866
后整理酸雾塔 | 氯化氢 | 8.6 | 2792 | 448 | 0.010757 | 8.6 | 2792 | 432 | 0.010373 | 8.6 | 2792 | 448 | 0.010757 | 0.031887
总计 |  |  |  |  | 0.010757 |  |  |  | 0.010373 |  |  |  | 0.010757 | 0.031887