## 废水
2025年第3季度废水实际排放量计算结果
月份 | 用水量m³ | 排放量m³ | 累计运行时间d | 流量m³/d
7 | 4458 | 1550 | 28 | 55.3571
8 | 5365 | 1866 | 29 | 64.3448
9 | 3536 | 1230 | 30 | 41
排放口 | 污染物名称 | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  | 合计
|  | 浓度mg/L | 流量m³/d | 累计运行时间d | 实际排放量t | 浓度mg/L | 流量m³/d | 累计运行时间d | 实际排放量t | 浓度mg/L | 流量m³/d | 累计运行时间d | 实际排放量t
总排放口 | COD | 14 | 55 | 28 | 0.02156 | 14 | 64 | 29 | 0.025984 | 14 | 41 | 30 | 0.01722 | 0.064764
| 氨氮 | 0.3 | 55 | 28 | 0.000462 | 0.3 | 64 | 29 | 0.0005568 | 0.3 | 41 | 30 | 0.000369 | 0.0013878
| 六价铬 | 0.041 | 55 | 28 | 6.314e-05 | 0.041 | 64 | 29 | 7.6096e-05 | 0.041 | 41 | 30 | 5.043e-05 | 0.00018967
| 石油类 | 0.32 | 55 | 28 | 0.0004928 | 0.32 | 64 | 29 | 0.00059392 | 0.32 | 41 | 30 | 0.0003936 | 0.0014803
| 悬浮物 | 15 | 55 | 28 | 0.0231 | 15 | 64 | 29 | 0.02784 | 15 | 41 | 30 | 0.01845 | 0.06939
| 氟化物 | 0.41 | 55 | 28 | 0.0006314 | 0.41 | 64 | 29 | 0.00076096 | 0.41 | 41 | 30 | 0.0005043 | 0.0018967
| 铅 | 0.1 | 55 | 28 | 0.000154 | 0.1 | 64 | 29 | 0.0001856 | 0.1 | 41 | 30 | 0.000123 | 0.0004626
| 镍 | 0.93 | 55 | 28 | 0.0014322 | 0.93 | 64 | 29 | 0.0017261 | 0.93 | 41 | 30 | 0.0011439 | 0.0043022
| 铬 | 0.157 | 55 | 28 | 0.00024178 | 0.157 | 64 | 29 | 0.00029139 | 0.157 | 41 | 30 | 0.00019311 | 0.00072628
| BOD5 | 3.4 | 55 | 28 | 0.005236 | 3.4 | 64 | 29 | 0.0063104 | 3.4 | 41 | 30 | 0.004182 | 0.015728
| 总氮 | 62 | 55 | 28 | 0.09548 | 62 | 64 | 29 | 0.11507 | 62 | 41 | 30 | 0.07626 | 0.28681
| 总磷 | 0.07 | 55 | 28 | 0.0001078 | 0.07 | 64 | 29 | 0.00012992 | 0.07 | 41 | 30 | 8.61e-05 | 0.00032382
| Ph | 7.8 |  |  |  | 7.8 |  |  |  | 7.8
|  |  | 排放口 | 污染物名称 | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月
[5 empty] | 浓度mg/L | 废水排放量m³ | 污染物排放量t | 浓度mg/L | 废水排放量m³ | 污染物排放量t | 浓度mg/L | 废水排放量m³ | 污染物排放量t
|  |  | 总排放口 | COD | 14 | 1550 | 0.0217 | 14 | 1866 | 0.026124 | 14 | 1230 | 0.01722
|  |  |  | 氨氮 | 0.3 | 1550 | 0.000465 | 0.3 | 1866 | 0.0005598 | 0.3 | 1230 | 0.000369
|  |  |  | 六价铬 | 0.041 | 1550 | 6.355e-05 | 0.041 | 1866 | 7.6506e-05 | 0.041 | 1230 | 5.043e-05
|  |  |  | 石油类 | 0.32 | 1550 | 0.000496 | 0.32 | 1866 | 0.00059712 | 0.32 | 1230 | 0.0003936
|  |  |  | 悬浮物 | 15 | 1550 | 0.02325 | 15 | 1866 | 0.02799 | 15 | 1230 | 0.01845
|  |  |  | 氟化物 | 0.41 | 1550 | 0.0006355 | 0.41 | 1866 | 0.00076506 | 0.41 | 1230 | 0.0005043
|  |  |  | 铅 | 0.1 | 1550 | 0.000155 | 0.1 | 1866 | 0.0001866 | 0.1 | 1230 | 0.000123
|  |  |  | 镍 | 0.93 | 1550 | 0.0014415 | 0.93 | 1866 | 0.0017354 | 0.93 | 1230 | 0.0011439
|  |  |  | 铬 | 0.157 | 1550 | 0.00024335 | 0.157 | 1866 | 0.00029296 | 0.157 | 1230 | 0.00019311
|  |  |  | BOD5 | 3.4 | 1550 | 0.00527 | 3.4 | 1866 | 0.0063444 | 3.4 | 1230 | 0.004182
|  |  |  | 总氮 | 62 | 1550 | 0.0961 | 62 | 1866 | 0.11569 | 62 | 1230 | 0.07626
|  |  |  | 总磷 | 0.07 | 1550 | 0.0001085 | 0.07 | 1866 | 0.00013062 | 0.07 | 1230 | 8.61e-05
|  |  |  | Ph | 7.8 |  |  | 7.8 |  |  | 7.8

## 废气
2025年第3季度废气实际排放量计算结果
排放口 | 污染物名称 | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  | 合计
|  | 浓度mg/m³ | 排气量m³/h | 累计运行时间h | 实际排放量t | 浓度mg/m³ | 排气量m³/h | 累计运行时间h | 实际排放量t | 浓度mg/m³ | 排气量m³/h | 累计运行时间h | 实际排放量t
背层 | 颗粒物 | 6.2 | 9085 | 448 | 0.025234 | 6.2 | 9085 | 464 | 0.026136 | 6.2 | 9085 | 464 | 0.026136
面层 | 颗粒物 | 2.8 | 4650 | 448 | 0.005833 | 2.8 | 4650 | 464 | 0.0060413 | 2.8 | 4650 | 464 | 0.0060413
面层二层 | 颗粒物 | 2.5 | 5183 | 448 | 0.005805 | 2.5 | 5183 | 456 | 0.0059086 | 2.5 | 5183 | 456 | 0.0059086
中频炉 | 颗粒物 | 3 | 10765 | 664 | 0.021444 | 3 | 10765 | 656 | 0.021186 | 3 | 10765 | 684 | 0.02209
焙烧炉 | 颗粒物 | 2.5 | 7652 | 664 | 0.012702 | 2.5 | 7652 | 656 | 0.012549 | 2.5 | 7652 | 684 | 0.013085
切割 | 颗粒物 | 2.5 | 13002 | 448 | 0.014562 | 2.5 | 13002 | 448 | 0.014562 | 2.5 | 13002 | 464 | 0.015082
喷砂北 | 颗粒物 | 3.9 | 19259 | 216 | 0.016224 | 3.9 | 19259 | 224 | 0.016825 | 3.9 | 19259 | 232 | 0.017426
喷砂南 | 颗粒物 | 5.5 | 8802 | 448 | 0.021688 | 5.5 | 8802 | 448 | 0.021688 | 5.5 | 8802 | 464 | 0.022463
精磨 | 颗粒物 | 2.3 | 17394 | 224 | 0.0089614 | 2.3 | 17394 | 224 | 0.0089614 | 2.3 | 17394 | 232 | 0.0092814
抛光 | 颗粒物 | 3.1 | 18767 | 210 | 0.012217 | 3.1 | 18767 | 252 | 0.014661 | 3.1 | 18767 | 216 | 0.012566
燃气锅炉 | 颗粒物 | 2.2 | 282 | 224 | 0.00013897 | 2.2 | 282 | 232 | 0.00014393 | 2.2 | 282 | 232 | 0.00014393
真空热水锅炉 | 颗粒物
总计 |  |  |  |  | 0.14481 |  |  |  | 0.14866 |  |  |  | 0.15022 | 0.44369
焙烧炉 | NOX | 1.5 | 7652 | 664 | 0.0076214 | 1.5 | 7652 | 656 | 0.0075296 | 1.5 | 7652 | 684 | 0.007851 | 0.023002
燃气锅炉 | NOX | 59 | 282 | 224 | 0.0037269 | 59 | 282 | 232 | 0.00386 | 59 | 282 | 232 | 0.00386 | 0.0234
真空热水锅炉 | NOX | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
装配酸雾塔 | NOX | 1.5 | 368 | 116 | 6.4032e-05 | 1.5 | 368 | 112 | 6.1824e-05 | 1.5 | 368 | 104 | 5.7408e-05
后整理酸雾塔 | NOX | 17 | 2792 | 460 | 0.021833 | 17 | 2792 | 448 | 0.021264 | 17 | 2792 | 448 | 0.021264
总计 |  |  |  |  | 0.033246 |  |  |  | 0.032715 |  |  |  | 0.033032 | 0.098993
焙烧炉 | SO2 | 1.5 | 7652 | 664 | 0.0076214 | 1.5 | 7652 | 656 | 0.0075296 | 1.5 | 7652 | 684 | 0.007851 | 0.0089
燃气锅炉 | SO2 | 11 | 282 | 224 | 0.00069485 | 11 | 282 | 232 | 0.00071966 | 11 | 282 | 232 | 0.00071966 | 0.0009
真空热水锅炉 | SO2
总计 |  |  |  |  | 0.0083162 |  |  |  | 0.0082492 |  |  |  | 0.0085706 | 0.025136
组树 | VOC | 1.09 | 9623 | 252 | 0.0026432 | 1.09 | 9623 | 261 | 0.0027376 | 1.09 | 9623 | 261 | 0.0027376
焙烧炉 | VOC | 1.29 | 7652 | 664 | 0.0065544 | 1.29 | 7652 | 656 | 0.0064754 | 1.29 | 7652 | 684 | 0.0067518
总计 |  |  |  |  | 0.0091976 |  |  |  | 0.0092131 |  |  |  | 0.0094895 | 0.0279
装配酸雾塔 | 氟化物 | 8.4 | 368 | 116 | 0.00035858 | 8.4 | 368 | 112 | 0.00034621 | 8.4 | 368 | 104 | 0.00032148
后整理酸雾塔 | 氟化物 | 3.23 | 2792 | 460 | 0.0041484 | 3.23 | 2792 | 448 | 0.0040401 | 3.23 | 2792 | 448 | 0.0040401
小计 |  |  |  |  | 0.0111 |  |  |  | 0.0111 |  |  |  | 0.0043616 | 0.0324
后整理酸雾塔 | 氯化氢 | 8.6 | 2792 | 460 | 0.011045 | 8.6 | 2792 | 448 | 0.010757 | 8.6 | 2792 | 448 | 0.010757
总计 |  |  |  |  | 0.011045 |  |  |  | 0.010757 |  |  |  | 0.010757 | 0.032559