## 废水
2025年第4季度废水实际排放量计算结果
月份 | 用水量m³ | 排放量m³ | 累计运行时间d | 流量m³/d
10 | 3237 | 1126 | 23 | 48.9565
11 | 3795 | 1320 | 28 | 47.1429
12 | 3973 | 1381 | 28 | 49.3214
排放口 | 污染物名称 | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月 |  |  |  | 合计
|  | 浓度mg/L | 流量m³/d | 累计运行时间d | 实际排放量t | 浓度mg/L | 流量m³/d | 累计运行时间d | 实际排放量t | 浓度mg/L | 流量m³/d | 累计运行时间d | 实际排放量t
总排放口 | COD | 46 | 49 | 23 | 0.051842 | 46 | 47 | 28 | 0.060536 | 46 | 49 | 28 | 0.063112 | 0.17549
| 氨氮 | 2.15 | 49 | 23 | 0.002423 | 2.15 | 47 | 28 | 0.0028294 | 2.15 | 49 | 28 | 0.0029498 | 0.0082022
| 六价铬 | 0.01 | 49 | 23 | 1.127e-05 | 0.01 | 47 | 28 | 1.316e-05 | 0.01 | 49 | 28 | 1.372e-05 | 3.815e-05
| 石油类 | 0.21 | 49 | 23 | 0.00023667 | 0.21 | 47 | 28 | 0.00027636 | 0.21 | 49 | 28 | 0.00028812 | 0.00080115
| 悬浮物 | 18 | 49 | 23 | 0.020286 | 18 | 47 | 28 | 0.023688 | 18 | 49 | 28 | 0.024696 | 0.06867
| 氟化物 | 3.3 | 49 | 23 | 0.0037191 | 3.3 | 47 | 28 | 0.0043428 | 3.3 | 49 | 28 | 0.0045276 | 0.012589
| 铅 | 0.1 | 49 | 23 | 0.0001127 | 0.1 | 47 | 28 | 0.0001316 | 0.1 | 49 | 28 | 0.0001372 | 0.0003815
| 镍 | 0.45 | 49 | 23 | 0.00050715 | 0.45 | 47 | 28 | 0.0005922 | 0.45 | 49 | 28 | 0.0006174 | 0.0017167
| 铬 | 0.039 | 49 | 23 | 4.3953e-05 | 0.039 | 47 | 28 | 5.1324e-05 | 0.039 | 49 | 28 | 5.3508e-05 | 0.00014878
| BOD5 | 10 | 49 | 23 | 0.01127 | 10 | 47 | 28 | 0.01316 | 10 | 49 | 28 | 0.01372 | 0.03815
| 总氮 | 45.2 | 49 | 23 | 0.05094 | 45.2 | 47 | 28 | 0.059483 | 45.2 | 49 | 28 | 0.062014 | 0.17244
| 总磷 | 0.08 | 49 | 23 | 9.016e-05 | 0.08 | 47 | 28 | 0.00010528 | 0.08 | 49 | 28 | 0.00010976 | 0.0003052
| Ph | 7.3 |  |  |  | 7.3 |  |  |  | 7.3
|  |  | 排放口 | 污染物名称 | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月
[5 empty] | 浓度mg/L | 废水排放量m³ | 污染物排放量t | 浓度mg/L | 废水排放量m³ | 污染物排放量t | 浓度mg/L | 废水排放量m³ | 污染物排放量t
|  |  | 总排放口 | COD | 46 | 1126 | 0.051796 | 46 | 1320 | 0.06072 | 46 | 1381 | 0.063526
|  |  |  | 氨氮 | 2.15 | 1126 | 0.0024209 | 2.15 | 1320 | 0.002838 | 2.15 | 1381 | 0.0029691
|  |  |  | 六价铬 | 0.01 | 1126 | 1.126e-05 | 0.01 | 1320 | 1.32e-05 | 0.01 | 1381 | 1.381e-05
|  |  |  | 石油类 | 0.21 | 1126 | 0.00023646 | 0.21 | 1320 | 0.0002772 | 0.21 | 1381 | 0.00029001
|  |  |  | 悬浮物 | 18 | 1126 | 0.020268 | 18 | 1320 | 0.02376 | 18 | 1381 | 0.024858
|  |  |  | 氟化物 | 3.3 | 1126 | 0.0037158 | 3.3 | 1320 | 0.004356 | 3.3 | 1381 | 0.0045573
|  |  |  | 铅 | 0.1 | 1126 | 0.0001126 | 0.1 | 1320 | 0.000132 | 0.1 | 1381 | 0.0001381
|  |  |  | 镍 | 0.45 | 1126 | 0.0005067 | 0.45 | 1320 | 0.000594 | 0.45 | 1381 | 0.00062145
|  |  |  | 铬 | 0.039 | 1126 | 4.3914e-05 | 0.039 | 1320 | 5.148e-05 | 0.039 | 1381 | 5.3859e-05
|  |  |  | BOD5 | 10 | 1126 | 0.01126 | 10 | 1320 | 0.0132 | 10 | 1381 | 0.01381
|  |  |  | 总氮 | 45.2 | 1126 | 0.050895 | 45.2 | 1320 | 0.059664 | 45.2 | 1381 | 0.062421
|  |  |  | 总磷 | 0.08 | 1126 | 9.008e-05 | 0.08 | 1320 | 0.0001056 | 0.08 | 1381 | 0.00011048
|  |  |  | Ph | 7.3 |  |  | 7.3 |  |  | 7.3

## 废气
2025年第4季度废气实际排放量计算结果
排放口 | 污染物名称 | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月 |  |  |  | 合计
|  | 浓度mg/m³ | 排气量m³/h | 累计运行时间h | 实际排放量t | 浓度mg/m³ | 排气量m³/h | 累计运行时间h | 实际排放量t | 浓度mg/m³ | 排气量m³/h | 累计运行时间h | 实际排放量t
背层 | 颗粒物 | 6.2 | 9085 | 384 | 0.02163 | 6.2 | 9085 | 448 | 0.025234 | 6.2 | 9085 | 448 | 0.025234 | 0.072099
面层 | 颗粒物 | 2.8 | 4650 | 352 | 0.004583 | 2.8 | 4650 | 448 | 0.005833 | 2.8 | 4650 | 448 | 0.005833 | 0.016249
面层二层 | 颗粒物 | 2.5 | 5183 | 352 | 0.004561 | 2.5 | 5183 | 448 | 0.005805 | 2.5 | 5183 | 448 | 0.005805 | 0.016171
中频炉 | 颗粒物 | 3 | 10765 | 532 | 0.017181 | 3 | 10765 | 668 | 0.021573 | 3 | 10765 | 672 | 0.021702 | 0.060456
焙烧炉 | 颗粒物 | 2.5 | 7652 | 532 | 0.010177 | 2.5 | 7652 | 668 | 0.012779 | 2.5 | 7652 | 672 | 0.012855 | 0.035811
切割 | 颗粒物 | 2.5 | 13002 | 368 | 0.011962 | 2.5 | 13002 | 448 | 0.014562 | 2.5 | 13002 | 448 | 0.014562 | 0.041086
喷砂北 | 颗粒物 | 3.9 | 19259 | 184 | 0.01382 | 3.9 | 19259 | 224 | 0.016825 | 3.9 | 19259 | 216 | 0.016224 | 0.046869
喷砂南 | 颗粒物 | 5.5 | 8802 | 368 | 0.017815 | 5.5 | 8802 | 448 | 0.021688 | 5.5 | 8802 | 448 | 0.021688 | 0.061192
精磨 | 颗粒物 | 2.3 | 17394 | 184 | 0.0073611 | 2.3 | 17394 | 224 | 0.0089614 | 2.3 | 17394 | 224 | 0.0089614 | 0.025284
抛光 | 颗粒物 | 3.1 | 18767 | 189 | 0.010996 | 3.1 | 18767 | 243 | 0.014137 | 3.1 | 18767 | 208 | 0.012101 | 0.037234
燃气锅炉 | 颗粒物 | 2.2 | 282 | 184 | 0.00011415 | 2.2 | 282 | 224 | 0.00013897 | 2.2 | 282 | 224 | 0.00013897 | 0.00039209
真空热水锅炉 | 颗粒物 |  |  |  |  | 2.5 | 1604 | 112 | 0.00044912 | 2.5 | 1604 | 196 | 0.00078596 | 0.0012351
总计 |  |  |  |  | 0.1202 |  |  |  | 0.14799 |  |  |  | 0.14589 | 0.41408
焙烧炉 | NOX | 1.5 | 7652 | 532 | 0.0061063 | 1.5 | 7652 | 668 | 0.0076673 | 1.5 | 7652 | 672 | 0.0077132 | 0.021487
燃气锅炉 | NOX | 59 | 282 | 184 | 0.0030614 | 59 | 282 | 224 | 0.0037269 | 59 | 282 | 224 | 0.0037269 | 0.010515
真空热水锅炉 | NOX |  |  |  |  | 29 | 1604 | 112 | 0.0052098 | 29 | 1604 | 196 | 0.0091171 | 0.014327
装配酸雾塔 | NOX | 1.5 | 368 | 92 | 5.0784e-05 | 1.5 | 368 | 104 | 5.7408e-05 | 1.5 | 368 | 112 | 6.1824e-05 | 0.00017002
后整理酸雾塔 | NOX | 17 | 2792 | 368 | 0.017467 | 17 | 2792 | 448 | 0.021264 | 17 | 2792 | 480 | 0.022783 | 0.061513
总计 |  |  |  |  | 0.026685 |  |  |  | 0.037925 |  |  |  | 0.043402 | 0.10801
焙烧炉 | SO2 | 1.5 | 7652 | 532 | 0.0061063 | 1.5 | 7652 | 668 | 0.0076673 | 1.5 | 7652 | 672 | 0.0077132 | 0.021487
燃气锅炉 | SO2 | 11 | 282 | 184 | 0.00057077 | 11 | 282 | 224 | 0.00069485 | 11 | 282 | 224 | 0.00069485 | 0.0019605
真空热水锅炉 | SO2 |  |  |  |  | 1.5 | 1604 | 112 | 0.00026947 | 1.5 | 1604 | 196 | 0.00047158 | 0.00074105
总计 |  |  |  |  | 0.0066771 |  |  |  | 0.0086316 |  |  |  | 0.0088796 | 0.024188
组树 | VOC | 1.09 | 9623 | 207 | 0.0021712 | 1.09 | 9623 | 252 | 0.0026432 | 1.09 | 9623 | 252 | 0.0026432 | 0.0074577
焙烧炉 | VOC | 1.29 | 7652 | 532 | 0.0052514 | 1.29 | 7652 | 668 | 0.0065939 | 1.29 | 7652 | 672 | 0.0066334 | 0.018479
总计 |  |  |  |  | 0.0074227 |  |  |  | 0.0092371 |  |  |  | 0.0092766 | 0.025936
装配酸雾塔 | 氟化物 | 8.4 | 368 | 92 | 0.00028439 | 8.4 | 368 | 104 | 0.00032148 | 8.4 | 368 | 112 | 0.00034621 | 0.00095209
后整理酸雾塔 | 氟化物 | 3.23 | 2792 | 368 | 0.0033187 | 3.23 | 2792 | 448 | 0.0040401 | 3.23 | 2792 | 480 | 0.0043287 | 0.011688
小计 |  |  |  |  | 0.0036031 |  |  |  | 0.0111 |  |  |  | 0.0115 | 0.026203
后整理酸雾塔 | 氯化氢 | 8.6 | 2792 | 368 | 0.0088361 | 8.6 | 2792 | 448 | 0.010757 | 8.6 | 2792 | 480 | 0.011525 | 0.031119
总计 |  |  |  |  | 0.0088361 |  |  |  | 0.010757 |  |  |  | 0.011525 | 0.031119